| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A | 1002 | 连接通道 | IV | 侧面 | 8.36 | 6.30 | 1.33 | 满足 |
|  |  | 1008 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 23.14 | 6.33 | 3.65 | 满足 |
|  |  | 1009 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 20.57 | 4.17 | 4.94 | 满足 |
|  |  | 1018 | 库房 | V | 侧面 | 16.34 | 5.50 | 2.97 | 满足 |
| 2 | 2-A | 2001 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 29.06 | 13.32 | 2.18 | 满足 |
|  |  | 2002 | 登录厅 | IV | 侧面 | 11.44 | 3.46 | 3.30 | 满足 |
|  |  | 2039 | 登录厅 | IV | 侧面 | 14.39 | 3.52 | 4.09 | 满足 |
|  |  | 2041 | 连接通道 | IV | 侧面 | 7.33 | 3.98 | 1.84 | 满足 |
|  |  | 2048 | 连接通道 | IV | 侧面 | 18.00 | 4.12 | 4.37 | 满足 |
|  |  | 2059 | 展厅（单层及顶层） | III | 侧面 | 4.54 | 3.54 | 1.28 | 满足 |
| 3 |  | 3002 | 登录厅 | IV | 侧面 | 11.92 | 3.60 | 3.31 | 满足 |