绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 阳光新城四期住宅小区
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%或负荷降低5%
	围护结构提高5%或负荷降低5%
	是

	住宅建筑外窗传热系数降低比例
	5%
	5%
	是

	节水器具用水效率等级
	3级
	3级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10.%
	10%
	是

	住宅建筑隔声性能
	-
	-
	否


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	70.0
	40.0
	48.0
	81.0
	37.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=67.6
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	10

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	6

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	7

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	70.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 建筑外墙、建筑外保温系统、屋面、幕墙门窗等符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144、《屋面工程技术规范》GB50345、《建筑幕墙》GB/T21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《建筑玻璃点支承装置》JG/T138、《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JG139、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214等现行标准中关于防水材料和防水设计施工的规定​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	 


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	本项目采用壁挂太阳能热水系统，集热器布置在室内，壁挂太阳能板安装​与主体结构同时施工。空调室外机位，为钢筋混凝土，与主体结构一体浇筑。​ 


3 证明材料 

提交材料： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。
4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	 
建筑附属设施
门窗防护栏杆与主体结构连接是否满足国家现行相关标准要求：☑是 □否

装饰构件之间以及装饰构件与基体的连接牢固，应满足承载力验算及国家相关规范规定的构造要求：☑是 □否

 暖通设施设备
暖通管道穿越变形缝时，是否设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置：☑是 □否

暖通设备与主体结构宜采用以下牢固性连接方式：

☑机械固定  □焊接  □预埋  □一体化建造  □其他  
给排水设施设备
给排水管道穿越变形缝时，是否设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置：☑是 □否

水箱、水泵、水加热器、冷却塔等给排水设备与主体结构宜采用以下牢固性连接方式：☑机械固定 □焊接  □预埋  □一体化建造  □其他
非结构构件
结构设计中对变形缝、预留洞口的位置和尺寸均考虑不均匀沉降和变形影响☑是 □否

建筑内部非结构构件设计采取以下适应主体结构变形的措施：

☑填充墙超过一定高度、长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉结筋  

□装配式内墙条板在楼面与梁（板）底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等  

□移动式档案密集柜，楼面需要足够的刚度，避免移动档案柜脱轨等  

简述建筑内部非结构构件适应主体结构变形所采用的技术措施：（200字以内）

项目建筑内部的非结构构件、设备及附属设施采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调。




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	 
设计文件（含各连接件、配件、预埋件的力学性能及检测检验报告，计算书，施工图）、产品设计要求等。


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	 
外窗、玻璃幕墙三性设计指标应符合国家现行有关标准的规定：

☑外窗

□玻璃幕墙

气密性能

抗风压性能

水密性能

气密性能

抗风压性能

水密性能

设计指标

7级

6级

4级

级

级

级

标准要求

6级

4级

3级

3级

6级

3级

参照标准

《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103.《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214 等




3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	 本项目门窗各构件及连接具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力，在安装的施工过程中，严格按照相关工法和相关验收标准要求进行施工，门窗构件之间连接及门窗四周的与围护结构的连接要可靠、密封完整、连续，并形成封闭的密封结构，保证外门窗本体、及其与洞口的结合部位严密，在规范规定风荷载标准值作用下变形在规范要求范围内，不渗水。​ 


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 1.室内防水应执行《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013。 住宅室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料。防水房间地面防水：楼地面防水层选用 2.0厚聚合物水泥基防水涂料+1.5厚合成高分子防水涂料。(用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。)
2.卫生间墙面为防水内墙，做法详工程做法表，卫生间墙面、顶棚设防潮层，做法为1.5厚聚氨酯防水涂料一层。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	 


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 项目安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散的要求。走廊、疏散通道等通行空间满足紧急疏散、急救护等要求，且保持畅通。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	 


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。 

	 
项目设有以下安全警示标志：

☑禁止攀爬  □禁止倚靠  □禁止伸出窗外  ☑禁止高空抛物  ☑注意安全 □当心碰头  □当心夹手  ☑当心车辆  ☑当心坠落  ☑当心滑倒  □当心落水  □其他  
项目设有以下安全引导指示标志：□人行导向  ☑车行导向  ☑紧急出口 ☑紧急避险处  ☑应急避难场所  □急救点  □报警点  □其他      
简要说明具有安全防护的警示和引导标识系统设计情况。（200字以内）。
​本项目在室外活动场地等人员流动大的场所设置安全警示标志。对停车场所设置安全引导指示标志。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）标识系统的设计与设置说明文件； 

2 ）现场照片。 

  

实际提交材料： 

	  


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	  0 

	合计
	15
	10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 建筑出入口设置防护挑檐​

	防护措施与其他措施结合做法
	 外门窗的安装必须牢固。砌体墙洞口必须采用膨胀螺栓固定，严禁采用射钉固定，且不能固定在砖缝处。​

	缓冲区和隔离带的形式
	 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	 


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	 5

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	 5

	合计 
	10 
	  10  

	
	
	
	


2 评价要点
采取具有安全防护功能的玻璃
项目中安全玻璃的应用范围：面积大于1.5m²的窗玻璃或玻璃底边离最终装饰面小于500mm的落地窗、易遭受撞击、冲击而造成人体伤的其他部位
采用具有防夹功能的门窗
具有防夹功能门窗的应用范围：

	防夹措施
	应用范围

	□智能感应
	☑电梯门  □旋转门  □建筑入口门 □推拉门窗  □其他   

	□可调力度的闭门器
	□旋转门  □建筑入口门  □推拉门窗  □其他    

	☑延时闭门器
	☑​楼梯间门 □​建筑入口门  ☑大堂入口门  □其他  

	□儿童限位锁
	□推拉门窗  □其他   

	□防夹胶条
	□推拉门窗  □其他   

	□其他    
	


3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	  


  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 
	3 
	 3

	2 
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 
	4 
	 0

	3 
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 
	3 
	 3

	合计 
	10 
	 6

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 
	 设置防滑地砖，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 
	  

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 
	 建筑坡道、楼梯踏步采用防滑地砖，坡度小于1/12防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级​​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件； 

2 ） 防滑材料相关测试报告。 

  

实际提交材料： 

	  


  

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本建筑设计地下车库，实行人车分流，将行人和机动车完全分离开，互不干扰。 步行和自行车交通设置路灯系统照明，照明标准值应不低于行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015 的规定​。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	 


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 

	合计
	18
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 无

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 建筑结构与建筑设备管线分离​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	 


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 
	5 
	 5

	2 
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 
	5 
	  5  

	合计 
	10 
	 10

	
	
	
	


2 评价要点 

	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材
室内给水、生活热水、采暖系统管材选型：

☑无规共聚聚丙烯管（PP-R） □氯化聚氯乙烯管（CPVC）  □交联聚乙烯管（PEX）  □耐热聚乙烯管（PER）  □聚丁烯管（PB）  ☑钢塑复合管  □铝塑复合管（PAP）  □铜管  □不锈钢管  □其他    
室内排水管材选型：

□芯层发泡管（PSP）  ☑硬聚氯乙烯管（UPVC）  □高密度聚乙烯管（HDPE）  □其他    
使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管线
线缆选型：
☑低烟低毒阻燃型线缆，且导体材料采用铜芯 

□矿物绝缘类不燃性电缆，且导体材料采用铜芯  

□耐火电缆，且导体材料采用铜芯  

□其他   
选用长寿命的活动配件
选用水嘴寿命超出现行相应产品标准寿命的 1.2 倍：☑是 □否
选用水嘴类型包括：□单柄单控、双柄双控陶瓷片密封水嘴  □单柄双控陶瓷片密封水嘴 □非陶瓷片密封水嘴  ☑非接触式水嘴□其他   
选用阀门寿命超出现行相应产品标准寿命要求的1.5倍：☑是 □否

选用阀门类型包括：  截止阀  
选用其他长寿命活动配件：    
选用相同使用寿命部品组合的活动配件，且使用寿命满足相关长寿命产品标准：☑是 □否

选用的活动配件部品组合寿命：    年

选用不同使用寿命部品组合的活动配件，构造上易于更换：☑是 □否

选用的活动配件部品组合寿命：☑分别拆换 □更新 □升级 

u  选用长寿命活动配件的围护结构产品
门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求2倍：☑是 □否
门反复启闭次数：  210000  次

窗反复启闭次数：  21000  次       

遮阳产品机械耐久性达到相应标准要求最高级：□是 □否

其他长寿命的围护结构产品    
简要说明采用长寿命活动配件的围护结构产品的技术特征。（200字以内）
​
​


​3 证明材料
提交材料及要求： 

1 ） 相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明； 

2 ） 材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。 

  

实际提交材料： 

	  


  

4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	☐采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 20

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	 


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（ 9 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用耐久性好的外饰面材料 
	3 
	 3

	2 
	采用耐久性好的防水和密封材料 
	3 
	 3

	3 
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 
	3 
	 3

	合计 
	9 
	 9

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 
	 真石漆   80% 

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 
	 防水涂料。建筑外墙，有水房间墙面、顶棚、地面均设置防水涂料​ 

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 
	 内墙涂料   80%


  

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图、材料决算清单； 

2 ） 材料性能检测报告、采购文件； 

3 ） 材料性能检测报告。 

实际提交材料： 

	  


  

