项目编号：

绿色建筑标识评价

申报书

项目名称： 甘肃科技馆

申报单位： 甘肃省建筑设计研究院

甘肃省科学技术协会

参与单位： 单击此处输入文字。

单击此处输入文字。

评价阶段：评价（竣工）

自评星级：☆☆

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心

二〇一九年七月

说       明

- 申报书一律采用A4纸打印，一式两份，装订成册，并提供电子文档。

- 绿色建筑标识评价可由建设单位、房地产开发单位、设计单位、物业管理单位等相关单位共同申报。

- 绿色建筑标识评价为多个单位联合申报的，在“申报单位概况”中需分别介绍。

- 项目名称和申报单位名称等应采用规范名称，以免影响后续文件和（或）标识署名的准确性。

- “申报项目概况”部分，定量分析的要求内容填定量分析结果，定性分析的要求内容填定性分析结论。

- 本申报书是形式审查的重点内容之一，请如实填写。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、申报标识等级 | ☐一星级 √二星级 ☐三星级 |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目实施进度 | 开工时间：2012年3月21日 竣工时间：2017年5月1日 |  |  |  |  |  |  |
| 3、总投资/万元 | 62133.87 |  | 5、用地面积/万m2 |  |  | 4.81905 |  |
| 4、单栋建筑数量 | 1 |  | 6、建筑面积/万m2 |  |  | 5.075 |  |
| 7、项目类型 | ☐住宅 ☐办公 ☐商店 ☐旅馆 ☐养老院 ☐幼儿园 ☐医院 √其他 以展览为主的综合体 |  |  |  |  |  |  |
| 10、参与申报的技术人员是否经过绿色建筑培训 |  |  |  | ☐是 √否 |  |  |  |
| 11、所在地主管部门 | 甘肃省建设厅 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 王金 | 电话 |  | 13893225284 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 12、建设单位 | 甘肃省科学技术协会 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |
| 13、设计单位 | 甘肃省建筑设计研究院 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |
| 14、施工单位 | 单击输入文字 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |
| 15、物业管理单位 | 单击输入文字 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |
| 16、咨询单位 | 单击输入文字 |  |  |  | 传真 |  | 单击输入文字 |
| 通讯地址 | 单击输入文字 |  |  |  | 邮编 |  | 单击输入文字 |
| 负责人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入文字 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 联系人 | 单击输入文字 | 电话 |  | 单击输入 | 手机 |  | 单击输入文字 |
| 电子邮箱 | 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |

| 关键评价指标情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 单位 | 数据（保留两位小数） |
| 用地面积 | m2 | 48190.5 |
| 建筑面积 | m2 | 50075 |
| 建筑总能耗 | GJ/a | 5700.14 |
| 单位面积能耗 | kW·h/（m2·a） | 31.62 |
| 围护结构热工性能提高比例 | % | 单击输入文字 |
| 供暖空调负荷降低比例 | % | 单击输入文字 |
| 严寒和寒冷地区住宅外窗传热系数降低比例 | % | 单击输入文字 |
| 建筑能耗降低幅度 | % | 14.7 |
| 容积率 | % | 1.065 |
| 绿地率 | % | 30.1 |
| 人均集中绿地面积 | m2 | 单击输入文字 |
| 室内PM2.5年均浓度 | µg/m3 | 单击输入文字 |
| 室内PM10年均浓度 | µg/m3 | 单击输入文字 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | % | 单击输入文字 |
| 室内噪声值 | dB | 单击输入文字 |
| 构件空气声隔声值 | dB | 单击输入文字 |
| 楼板撞击声隔声值 | dB | 单击输入文字 |
| 绿色产品装饰装修材料数量 | N | 单击输入文字 |
| 可调节遮阳设施面积比例 | % | 单击输入文字 |
| 场地出入口距公交站点的步行距离 | m | 单击输入文字 |
| 项目就近公交站点数量 | N | 单击输入文字 |
| 室外健身场地比例 | % | 单击输入文字 |
| 室内健身场地比例 | % | 单击输入文字 |
| 电动汽车充电桩比例 | % | 单击输入文字 |
| 装饰性构件造价比例 | % | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的生活用热水 | m3 | 47.23kJ/h |
| 可再生能源提供生活用热水比例 | % | 100 |
| 可再生能源提供的空调用冷量和热量 | GJ/a | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 | % | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的电量 | kW·h /a | 单击输入文字 |
| 可再生能源提供的电量比例 | % | 单击输入文字 |
| 装修工业化内装部品占比50%以上的种数 |  | 单击输入文字 |
| 可再利用和可再循环材料利用率 | % | —— |
| 利废材料选用数量及比例 |  | 单击输入文字 |
| 绿色建材应用比例 | % | 单击输入文字 |
| 场地年径流总量控制率 | % | 单击输入文字 |
| 工业化预制构件比例 | % | —— |
| 卫生器具用水效率等级 |  | 单击输入文字 |
| 非传统水源用水量占总用水量的比例 | % | 单击输入文字 |
| 居住建筑还需填写以下指标： |  |  |
| 人均用地面积 | m2 | 单击输入文字 |
| 地下建筑面积与地上建筑面积比 | % | 单击输入文字 |
| 通风开口面积与房间地板面积之比 | % | 单击输入文字 |
| 公共建筑还需填写以下指标： |  |  |
| 平均自然通风换气次数 | h-1 | 单击输入文字 |
| 地下建筑面积与总用地面积比 | % | 单击输入文字 |
| 地下一层建筑面积与总用地面积的比 | % | 19.8 |
| 冷、热源机组能效提升幅度 | % | 单击输入文字 |
| 其他指标达标情况 |  |  |
| 全装修 |  |  |
| 防潮防坠 |  |  |
| 配套服务 |  |  |
| 公共建筑绿地向公众开放 |  |  |
| 垃圾分类 |  |  |

| 增量成本情况（小数点后保留两位） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建筑面积（平方米）：50075 项目总投资（万元）：65133.87 为实现绿色建筑而增加的初投资成本（万元）：290.8 单位面积增量成本（元/平方米）：58.07 绿色建筑可节约的运行费用（万元/年）： 单击输入文字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实现绿建采取的措施 | 单价 | 标准建筑采用的常规技术和产品 | 单价 | 应用量 | 应用面积 （m2） | 增量成本 （万元） | 备注 |
| 低辐射Low-E | 220 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 14000 | 单击输入 | 单击 |
| 雨水收集 | 500000 | 单击输入 | 单击 | 1 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 照明控制系统 | 120000 | 单击输入 | 单击 | 1 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 电梯控制 | 40000 | 单击输入 | 单击 | 14 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 太阳能光热系统 | 700000 | 单击输入 | 单击 | 1 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 绿化灌溉 | 60000 | 单击输入 | 单击 | 1 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 隔声构建 | 20000 | 单击输入 | 单击 | 5 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 卫生器具 | 100000 | 单击输入 | 单击 | 1 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 改善采光 | 150000 | 单击输入 | 单击 | 1 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| CO监测 | 15000 | 单击输入 | 单击 | 10 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| CO2监测 | 24000 | 单击输入 | 单击 | 20 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 评审评价 | 120000 | 单击输入 | 单击 | 1 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 单击输入 | 单击 | 单击输入 | 单击 | 单击 | 单击 | 单击输入 | 单击 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 单击输入文字 |  |
| 注：1 成本增量的基准点是满足现行相关标准(含地方标准)要求的“标准建筑”； 2对于部分减少了初投资的技术应用，其增量成本按负数计； 3备注部分填写是否有政府补贴/优惠政策及依据； 4本表内容为《绿色建筑标识评价增量成本计算表》的摘要版。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、工程概况(工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、最高建筑高度、建筑层数、单栋建筑个数、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃省科技馆新建场馆地处安宁区，即新城行政办公中心，T591#规划路北侧、S568#规划路西侧的用地内。该用地北侧为科技公园。本工程建设总用地建筑面积为48190.5平方米，其中可建设用地为37710.6平方米。总建筑面积50075平方米，容积率为1.065，建筑密度约为25.0%，建筑绿地率30.1 % 。其建设区位良好，交通便捷，是一个集科学性、知识性、趣味性、参与性为一体的多功能、综合性、现代化的大型科技活动场馆。 |  |  |  |  |
| 项目效果图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围） |  |  |  |  |
| 三、主要技术措施简介 |  |  |  |  |
| 1. 安全耐久 （安全、耐久等方面情况） 通过对项目地块114个测点的土壤氡浓度检测，各测点的土壤氡检测浓度平均值为998.8Bq/m3，小于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013版）标准的限值要求，检测结果合格。项目周边没有文物、自然水系、湿地、基本农田、原生植被和国家规定的动植物等敏感目标。项目周边无变电站、油库、煤气站、有毒车间等，场地内不会产生电磁辐射的危害及火、爆、有毒物质等。 本项目结构设计符合《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018、《建筑抗震设计规范》GB50011和《建筑结构荷载规范》GB50009。门窗和幕墙符合《民用建筑统一设计标准》GB50352-2019，外遮阳设施符合《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237，太阳能光热系统符合《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364。 外门窗安装牢固，根据检测报告显示，其抗风压性能和水密性能符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ103。卫生间和浴室的地面设置了防水层，墙面和顶棚设置了防潮层。走廊和疏散通道设计符合《建筑设计防火规范》GB50016和《防火避难场所设计规范》GB51143，并设置了安全防护的警示和引导标识系统。采取了保障人员安全的防护措施，以及采用了具有夹胶钢化玻璃和可调力度的闭门器，在出入口和公共走廊、电梯门厅、以及厨房、浴室和卫生间采用了Ad级防滑措施。考虑了人车分流，在步行和自行车道设有照明系统。 本项目采用最高等级的五金配件、管道阀门、开关龙头和装饰装修建材，在公共空间采用了灵活隔断。 |  |  |  |  |
| 2.健康舒适 （室内空气品质、水质、声环境与光环境、室内热湿环境等方面情况） 本项目建筑内部进深较浅，立面外窗相对较多，总体采光效果较好，通过DAil2014采光模拟分析，本项目整体主要功能空间约有81.99%的采光系数达到《建筑采光设计标准》GB 50033相关 功能房间采光系数的要求。科技馆形状规则，建筑前后、左右对称且风口布置较为均匀，有利于促进室内自然通风。在过渡季主导风向平均风速边界条件下主要功能房间的换气效率均在2 次/h以上，满足在自然通风条件下保证主要功能房间换气次数不低于2 次/h的要求。 |  |  |  |  |
| 3.生活便利 （出行与无障碍、服务设施、智慧运行、物业管理等方面情况） 出入口与公共交通：在距离项目出入口周围步行距离500m的范围内有一个公交站点，具有3条公交路线，交通极为便捷。 本工程设置了火灾自动报警与消防联动控制系统、公共服务广播及紧急广播系统、通信网络系统、有线电视系统、视频监控及入侵报警系统、电子巡更管理系统、汽车库管理系统、门禁一卡通系统、智能化多媒体会议系统；此外，通过中央监控系统及各区域的控制器、传感器、执行器和远程通讯设备，实现集中管理、分散控制的监控，包括对空调系统设备、通风设备及环境监测系统、变配电设备、动力及照明设备、给排水设备，以及电梯的运行监控。并对建筑耗电、耗气、耗水、集中供热供冷进行分区计量和动态分析。 |  |  |  |  |
| 4.资源节约 （节地与土地利用、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用等方面的情况） 本项目申报范围总用地面积48190.5 m2，建筑占地面积9417m2，总建筑面积50075m2。地上建筑面积40145m2，地下建筑面积9930m2。本项目绿化率为30.1%，场地内合理设置有11365m2绿地，室外透水地面面积比为90.32%，以增强地面透水能力，降低热岛效应，调节微小气候，增加场地雨水与地下水涵养。 本项目位于夏热冬冷地区，外墙采用：外墙采用水泥砂浆保护层 20mm＋建筑钢材 3mm＋热固性改性聚苯板 80mm＋建筑钢材 3mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm外窗采用断热铝合金低辐射中空玻璃窗(6+12A+6遮阳型)，传热系数3.0W/m2.K，自身遮阳系数0.46，气密性为6级，可见光透射比0.40。本项目选用高效节能T5单双管荧光灯，功率分别为28W和56W，楼梯间等公共区域采用吸顶灯，功率为22W；荧光灯单灯功率因数不小于0.9，气体放电灯单灯功率因数不小于0.85；楼梯间采用节能自熄开关控制，其余场所照明采用翘板开关就地控制。 建筑给水排水系统的规划设计要符合《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010等的规定；采用分类计量水表，对不同用途设置水表，对绿化浇灌、广场道路冲洗、地库冲洗等用途分别设置水表进行计量。节水措施：生活给水管：1）生活冷水、热水系统管材：卫生间内采用建筑薄壁不锈钢管及其配件，压力等级1.6MPa，卡压式连接。2）排水及雨水系统管材采用建筑排水用柔性接口排水铸铁管及管件，特种橡胶圈密封，螺栓紧固。压力流虹吸式内排水系统采用HDPE塑料雨水管。中水及雨水回用系统供水管采用钢塑复合管，丝扣连接 。阀门：生活给水管：DN≥50mm采用蝶阀，DN<50mm采用全铜球阀，工作压力P=1.0MPa阀门。消防管：采用双向型蝶阀，工作压力为1.0MPa。并应有明显启闭装置。减压阀：生活给水系统采用可调先导式减压阀。安装减压阀前全部管道必须冲洗干净。减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂物。给水系统节能、节水措施：市政给水引入处设置总表计量，把生活用水、热水、中水回用(绿化回用）用水等分开单独计量。绿化灌溉采用喷灌方式。 建筑造型要素简约。现浇混凝土100%采用预拌混凝土。本项目采用高强度钢Q345级钢筋（或以上）作为主筋的比例占总主筋的比例为97.88%。本项目可再循环材料包括钢材、铜、木材、铝合金型材、石膏制品、玻璃，建筑材料总重量为82573.38 t，可再循环材料重量为22427.27 t，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的27.16%。本项目为展览类建筑，地下一层主要布置机械停车和设备机房，地上主要以展厅、办公室、活动室等为主要功能。本项目采用的灵活隔断空间主要为展览区、办公区，占可变换功能空间比例为80.93%。 |  |  |  |  |
| 5. 环境宜居 （场地生态与景观、室外物理环境等方面情况） 通过对项目地块114个测点的土壤氡浓度检测，各测点的土壤氡检测浓度平均值为998.8Bq/m3，小于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010（2013版）标准的限值要求，检测结果合格。项目周边没有文物、自然水系、湿地、基本农田、原生植被和国家规定的动植物等敏感目标。项目周边无变电站、油库、煤气站、有毒车间等，场地内不会产生电磁辐射的危害及火、爆、有毒物质等。本项目场地环境噪声经检测，均满足《城市区域环境噪声标准》中I 类型标准要求。本项目绿化率为30.1%，场地内合理设置有11365m2绿地，室外透水地面面积比为90.32%，以增强地面透水能力，降低热岛效应，调节微小气候，增加场地雨水与地下水涵养。本项目景观设计采用复层绿化，优化乔、灌木的种植位置及灵活搭配，结合当地得天独厚的气候环境和丰富的植物物种资源，小黄杨、月季等物种与其他植物共同美化周边的景观环境，营造舒适自然的氛围。 |  |  |  |  |
| 6. 提高与创新 （性能提高、创新等情况） 采用BIM技术、采用节水率较高的器具、室内空气的检测。 |  |  |  |  |
| 四、申报单位概况 （包括人员组成、技术力量、设备条件、固定资产、年产值、负债以及对绿色建筑项目实施的贡献、承担的工作内容等。） 甘肃省建筑设计研究院有限公司是中华人民共和国成立后党和人民政府在甘肃建立的第一家国有建筑设计机构，是国内首批获准对外经营的省属甲级建筑勘察设计单位、商务部认可的“全国四十家援外设计定点企业”、全国建筑设计行业诚信单位、甘肃省省级精神文明先进单位，现为甘肃工程咨询集团股份有限公司旗下子公司。 在不同历史时期，为甘肃省和西北地区的城市建设付出了艰辛努力，设计了众多具有代表性的城市建筑设计作品，相继完成了兰州华林山人民英雄纪念牌、西北民族学院、甘肃省委党校、兰州大学、甘肃省人民医院、甘肃省政府办公楼、甘肃省委办公楼、605厂、兰州生物制品研究所、兰州七里河体育场、兰州饭店、甘肃省博物馆、甘肃省档案馆、兰州剧院、人民剧院、兰州工人文化宫、兰州宁卧庄宾馆、兰州民航营业楼、兰州科学院、友谊饭店、中国人民解放军第一陆军医院、刘家峡化肥厂、兰州钢厂、两当兵变纪念馆、兰州黄河剧院、舟曲灾后重建、甘肃奥体中心、甘肃会展中心建筑群、金城关文化风情区、麦积山石窟艺术研究所文物保护中心、兰州新区职教园区、甘肃省科技馆、兰州中川机场航站楼等一大批重点项目的设计任务。此外，公司还承担了国家直接下达的很多援外设计任务，多哥人民联盟之家工程、津巴布韦国家体育场、佛得角共和国政府办公大楼、非洲工会统一组织办公楼、几内亚总统府、纳米比亚军事学院等建设项目都倾注了公司设计师的大量心血，工程建成后受到外方的高度赞扬，提升了公司在国内外建筑设计行业知名度，为国家争得了荣誉。 公司现有职工1197人，拥有国家级建筑设计大师1人，享受国务院政府津贴专家10人，全国百名建筑师1名，中国监理大师1人，甘肃省领军人才8人，甘肃省建筑勘察设计大师2人，教授级高级工程师及高级工程师280人，建筑师及工程师374人；各类注册人员405人，其中国家一级注册建筑师、结构工程师75人，二级注册建筑师、结构工程师38人，注册公用设备师、注册电气工程师47人，国家注册城市规划师4人，国家注册岩土工程师8人，国家注册造价师20人，国家注册咨询工程师14人，国家注册监理工程师87人，国家一、二级建造师102人，省内注册人员34人。公司有228项勘察设计和科研成果获得了国际、国家及部、省级优秀设计、优秀勘察、科技进步、优秀QC小组成果奖。其中获得，国际墨丘利金像奖1项、中国八十年代建筑艺术优秀作品奖、国家银质奖1项、国家优秀设计奖1项、国家科技进步奖1项、全国建筑工程公共建筑装饰和装饰设计奖4项、中国建筑学会建筑创作佳作奖1项、监理的国家优质工程质量鲁班奖5项、詹天佑奖2项、中国市政金杯奖3项、省级优质工程质量奖50多项。 公司先后被建设部授予“全国人才管理先进单位”“全国企业文化建设先进单位”“十五全国科技进步先进单位”“抗震救灾先进集体”“全国住房和城乡建设系统创建文明行业示范单位”、全国总工会授予我公司“全国五一劳动奖状”等荣誉，被甘肃省科技学技术厅授予“甘肃省技术转移示范机构”“高新技术企业”等荣誉。公司设计的兰州市建研大厦绿色智慧科研综合楼改造工程荣获中国科学研究会绿色建筑评价标识公共建筑绿色改造评价标识“三星”认证，成为甘肃省首个获得绿色建筑设计评价标识“三星”认证的公共建筑绿色改造项目。 |  |  |  |  |
| 五、项目主要参加人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 承担主要工作 | 是否经过绿色建筑培训 |
| 党晓晖 | 甘肃省建筑设计研究院 | 建筑师 | 绿色建筑设计 | 是 |
| 陶承辉 | 甘肃省建筑设计研究院 | 工程师 | 绿色建筑设计 | 是 |
| 曲弘彦 | 甘肃省建筑设计研究院 | 单击输入 | 给排水设计 | 是 |
| 张薇 | 甘肃省建筑设计研究院 | 单击输入 | 电气设计 | 是 |
| 郑世钧 | 甘肃省建筑设计研究院 | 单击输入 | 结构设计 | 是 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 单击输入 | 单击输入文字 | 单击输入 | 单击输入文字 | 选择是/否 |
| 六、项目创新点、推广价值和综合效益分析 |  |  |  |  |
| 1、项目创新点 （1）建筑主导朝向为正南北朝向，利于节能。 （2）总平面布局留有足够的自然风入口和出口，使建筑室外空间气流顺畅。 （3）注重区内绿化空间的形成，通过布置绿化、铺装、，实现立体绿化的配置手法，尽量争取高绿化率。 （4）地面绿化确保规定的绿地率，不做或少做硬质铺地，减少地面热反射，避免“热岛效应”，有利于节能。 （5）建筑设计采用现代设计手段，避免过多的凹凸变化，形体尽可能做到完整简洁，有利于建筑热工节能设计。 |  |  |  |  |
| 2、项目推广价值 可持续建筑要求做到“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害”,这实际上是在一定技术经济条件下的一种均衡。实施可持续建筑必须同时考虑技术因素和经济因素,做到技术上可行、经济上合理。本项目实施绿色建筑从方案阶段就构建绿色建筑成本一价值体系,融入了发达国家在这方面开展的工作经验和发展趋势,并结合我省绿色建筑评价体系。本项目将有可能成为甘肃省第一个获得绿色建筑三星标识的建筑，为新建绿色公共建筑积累经验，并起到带动效应。 |  |  |  |  |
| 3、综合效益分析 （应与“增量成本情况”表对应，具体分析各项技术或设备可节约的运行费用。） 首先，本项目存在着巨大的经济效益。从目前建筑节能示范工程来看，达到节能65%的目标，而增加成本在6%-10%左右，而以节能建筑单位面积能耗降低30%以上，因此本项目采用节能技术措施，在有效提升舒适度同时，更能节能环保。其次，本项目拥有良好的环境效益。节能建筑选用绿色建材，采用清洁生产技术，不用或少用天然资源和能源。大量使用无毒害、无污染、无放射性，达到使用生命周期后可回收利用，且利于保护环境和人体健康的新型材料。因此，本项目在环境评价方面是更加环保、更加有利于健康。最后，本项目的社会效益在于提升甘肃省建筑设计研究院在绿色环保领域的知名度，为社会创作出更多的地域性绿色低碳建筑。 |  |  |  |  |
| 七、申报单位意见 我单位已完全理解贵会关于绿色建筑设计标识申报、标识管理的相关要求，并愿意在项目执行和使用过程中，协助贵会开展绿色建筑相关研究工作。 （盖章） 单击此处输入日期 |  |  |  |  |
| 八、评审专家委员会意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 九、中国城市科学研究会意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |