可再循环材料重量比例计算书

| 项目名称： | 甘肃科技馆 |
| --- | --- |
| 说明内容： | 可再循环材料使用重量占所用建材总重量的10％以上 |
| 计算单位： | 甘肃省建筑设计研究院 |
| 对应条文： | 7.2.12 采用可再利用材料和可再循环材料。可再利用材料和可再循环材料用 |
|  | 量比例达到10%得8分；到达15%得10分。 |

内容叙述：

甘肃科技馆 项目，总建筑面积为   50075  m2。

建筑材料重量明细表

| 指 标 | 单 位 | 数 据 （小数点后保留两位） |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料总重量 | t | 82573.38 |
| 可再循环材料重量 | t | 22427.27 |
| 可再循环材料利用率 | % | 27.16 |
| 可再利用材料重量 | t | 23552.93 |
| 可再利用材料使用率 | % | 28.52 |

见上表，建筑材料总重量为 82573.38 t，可再循环材料重量为 22427.27 t。

可再循环材料比重=可再循环材料重量项目建材总重量×100%

- =  22427.27/82573.38 ×100%= 27.16%＞10%

结论：本项目可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10％以上，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2014第7.2.12条项要求，此项可得10分。