4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

在对原建筑卫生间、浴室的地面和墙面的保温层改造过程中，拆除原有防水层，选购合适防水材料重新铺设，相比原防水层，此次改造的防水层密封性更强，使用年限更长，且兼具环保性 。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：