#### 5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（ 8 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 |  |
| 2 | 除 生活饮用水供水系统 ， 未设置其他供水系统时，直接得分 | 8 |  |

2 评价要点

| 用水 类型 | 水质 |
| --- | --- |
| 直饮水 | ☐ 符合 《 饮用净水水质标准 》 CJ 94 ☐ 符合 《 全自动连续 微 / 超 滤净水装置》 HG/T 4111 |
| 集中生活热水 | ☐ 符合 《 生活热水水质标准 》 CJ /T 521 |
| 游泳池 水 | ☐ 符合 《 游泳池 水质标准》 CJ 244 |
| 采暖空调系统用水 | ☐ 符合 《 采暖空调 系统水质》 GB/T 29044 |
| 景观水体 | ☐ 符合 《 城市污水再生利用 景观 环境用水》 GB/T 18921 ☐ 符合 《 生活饮用水 卫生标准》 GB 5749 |
| 其他 | ☐ 符合 《 模块化 户内中水集成 系统 技术规程》 JGJ/T 409 |

请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行 简要说明 ：

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）给排水 竣工图纸 及说明文件；

2 ）水处理设备竣工图及运营使用情况；

3 ）各类用水 水质检测报告 。

实际提交材料：