1空调风机

全空气机组

| 系统编号 | 风机 | 风量 (m3/h) | 最小 送风比 | 单位风量 耗功率 W/(m3/h) | 风机 功率 (W) | 运行 时长 (h) | 风机 电耗 (kWh) | 热回收 设备电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 送风 | 20000 | 0.4 | 0.24 | 4800 | 0 | 2256 | 0 |
|  | 排风 | 15941 |  | 0.24 | 3826 | 0 | 1798 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 4054 | 0 |

2 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 53 | 5245 | 79307 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 2 | 641 | 7574 |
| 空房间 | 0.00 | 246 | 4452 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 86881 |

3 排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 |
| 总计 |  |  |  |  | 73000 |

注：此类风机指非空调区域排风机