用水远传计量系统说明

本项目的水系统规划方案，包括生活给水方案、生活排水方案、雨水排放方案。给水系统:由建筑周边市政给水管供水，竖向供水分区设计，充分利用市政供水压力进行1)供水。

排水系统:雨污分流，雨、污废水有组织自流排至室外检查井。卫生间用污、废水及生活废水经化粪池处理后进入市政污水管网。雨水回用系统:项目收集场地雨水，经处理满足相关水质要求后，用于项目绿化灌溉、道路浇酒、车库冲洗及景观补水。

3)

7)

管材管件:采用耐腐蚀、耐久性好的给排水管材、管件、阀门，均符合国家和行业标准要求。

节水措施:项目所有用水部位均采用节水器具和设备，卫生器具均满足《节水型生活用水器具》CI/T 164-2014 及《节水型产品技术条件与管理通则》GB 18870-2011 的要求;采用减压限流措施，入户管表前供水压力不大于 0.2MPa。