[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
居住建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月1日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2023

	软件版本
	20220401

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	S01625BA0 


目  录
41
建筑概况


42
标准依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


66
围护结构概况


77
房间类型


77.1
房间表


77.2
作息时间表


78
暖通空调系统


78.1
系统类型


78.1.1
系统分区


88.1.2
热回收参数


88.2
制冷系统


88.3
供暖系统


88.4
空调风机


89
照明


810
设备维护


810.1
采暖空调设备


810.2
电梯


911
排风机


912
生活热水


913
电梯


914
光伏发电


1015
风力发电


1016
计算结果


1016.1
建材生产运输碳排放


1016.1.1
建材生产阶段


1016.1.2
建材运输阶段


1016.2
建筑建造拆除碳排放


1116.3
碳汇


1116.4
建筑运行碳排放


1216.5
全生命周期


1216.5.1
单位面积指标


1216.5.2
总碳排放量


1517
附录


1517.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1517.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1517.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1517.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上503    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上8.3     地下0.0

	建筑体积(m3)
	2355.10

	建筑外表面积(m2)
	1442.31

	北向角度
	23.8

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2  标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2023计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
河南-郑州, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]wr o owa




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

(M)/m) LES

SiEs §EEEE

1 s 7 B 0 1




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月21日15时
	38.3
	21.1
	8.9
	61.4

	最冷
	01月14日07时
	-10.6
	-10.6
	1.4
	-7.1


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.61

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.77

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.47

	房间天窗屋顶比
	

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19

	非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)]
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)]
	－

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	0.00

	地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热  系数(夏季)

	
	南向
	0.17
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	北向
	0.21
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	东向
	0.21
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	西向
	0.12
	3.90
	0.65

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	卧室
	26
	18
	1(次/h)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	5(W/㎡)
	3.8(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	452.92
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


8.2 制冷系统
无
8.3 供暖系统
无
8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	独立新排风
	8533
	0.581
	4.958

	风机盘管
	1061
	
	0.617

	多联机室内机
	0
	
	0.000

	全空气机组
	0
	
	0.0000

	合计
	5.574


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡.a)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	卧室
	6.39
	12
	482
	3079
	0.581
	1.789

	总计
	1.789


10 设备维护
10.1 采暖空调设备
	型材
	质量(kg)
	安装更换次数
	碳排放因子(kgCO2/t)
	碳排放量(tCO2/a)

	钢材
	0
	2
	9410
	0.000

	铜材
	0
	
	2150
	0.000

	铝材
	0
	
	900
	0.000

	总计
	0
	
	
	0.000


10.2 电梯
	总质量(kg)
	安装更换次数
	碳排放因子(kgCO2/t)
	碳排放量(tCO2/a)

	0
	5
	9410
	0.000


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2/a)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.581
	42.413

	总计
	42.413


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	100
	365
	18778

	总计
	18778

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	100
	16340
	256
	0.45
	0.15
	44445

	总计
	44445

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	电
	0.9
	－
	0


	类别
	热量(kWh/a)
	热量合计(kWh/a)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2/a)

	生活热水
	18778
	0
	55.54
	0.000

	太阳能
	-18778
	
	
	


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh/a)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(tCO2/a)

	90
	0.4
	0.8
	0.9
	42942
	0.581
	24.949

	总计
	24.949


15 风力发电
无
16 计算结果
16.1 建材生产运输碳排放
16.1.1 建材生产阶段
	材料
	单位
	用量
	拆除后回
收比例
	生产碳排放因子(kgCO2/单位)
	生产碳排放量(tCO2)

	商品混凝土C30
	m3
	10
	0
	297
	2.970

	混凝土砖
	m3
	100
	0
	336
	33.600

	石灰生产(市场平均)
	t
	1000
	0
	1190
	1190.000

	热轧碳钢钢筋
	t
	100
	0
	2340
	234.000

	断桥铝合金窗(100%原生铝型材)
	m2
	100
	0
	254
	25.400

	无规共聚聚丙烯管
	kg
	100
	0
	3.72
	0.372

	合计
	1486.342


16.1.2 建材运输阶段
	材料
	重量(t)
	运输距离(km)
	运输碳排放因子(kgCO2/t·km)
	运输碳排放量(tCO2)

	商品混凝土C30
	1
	15
	0.334
	0.005

	混凝土砖
	10
	20
	0.334
	0.067

	石灰生产(市场平均)
	100
	15
	0.334
	0.501

	热轧碳钢钢筋
	10
	20
	0.334
	0.067

	断桥铝合金窗(100%原生铝型材)
	10
	15
	0.334
	0.050

	无规共聚聚丙烯管
	10
	20
	0.334
	0.067

	合计
	0.757


16.2 建筑建造拆除碳排放
	阶段
	施工机械
	台班能源消耗
	台班
	碳排放量(tCO2)

	建造阶段
	履带式推土机,功率75kW
	柴油(kg)：56.5
	5
	0.875

	
	履带式柴油打桩机,冲击质量2.5t
	柴油(kg)：44.37
	2
	0.275

	
	回旋钻机,孔径800mm
	电(kWh)：142.5
	1
	0.083

	施工临时设施
	碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05
	0.062

	合计
	1.295


	阶段
	物化阶段（建材生产运输、建筑建造）
	拆除排放占物化阶段比例
	碳排放量(tCO2)

	拆除阶段
	1488.394
	0.1
	148.839


16.3 碳汇
	绿植
	生长期
修正因子
	CO2固定量
(kg/㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	碳固定量
(tCO2)

	大小乔木、灌木、花草密植混种区
	0.7
	30
	100
	50
	105.000

	阔叶大乔木
	0.7
	22.5
	200
	
	157.500

	阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木
	0.7
	15
	400
	
	210.000

	棕榈类
	0.7
	10
	50
	
	17.500

	密植灌木
	0.7
	7.5
	1000
	
	262.500

	多年生蔓藤
	0.7
	2.5
	100
	
	8.750

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.7
	0.5
	50
	
	0.875

	合计
	762.125


16.4 建筑运行碳排放
	电力
	类别
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(tCO2)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0
	0.581
	0.000

	
	冷却水泵
	0
	
	

	
	冷冻水泵
	0
	
	

	
	冷却塔
	0
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0
	
	

	
	供冷合计
	0
	
	

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.581
	0.000

	
	供暖水泵
	0
	
	

	
	热源侧水泵
	0
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0
	
	

	
	供暖合计
	0
	
	

	空调
风机(Ef)
	新排风
	848
	0.581
	278.710

	
	风机盘管
	105
	
	

	
	多联机室内机
	0
	
	

	
	全空气系统
	0
	
	

	
	风机合计
	953
	
	

	照明
	306
	0.581
	89.459

	插座设备
	-
	0.581
	0.000

	其他(Eo)
	电梯
	0
	0.581
	2120.650

	
	排风机
	7251
	
	

	
	生活热水(扣减了太阳能)
	0
	
	

	
	其他合计
	7251
	
	

	化石燃料
	所属类别
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(tCO2)

	无 
	供暖:：热源锅炉
	0
	0
	0.000

	无
	供暖:：市政热力
	0
	0
	0.000

	无 
	生活热水(扣减了太阳能)
	0
	0
	0.000

	燃气
	炊事
	-(m³/㎡)
	55.54
	

	其他
	所属类别
	消耗量(kg)
	碳排放量(tCO2)

	制冷剂
	供冷
	0
	0.000

	设备安装维护
	采暖空调设备、电梯
	—
	0.000

	可再生
	类别
	供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(tCO2)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	1865
	0.581
	1792.965

	
	光伏(Ep)
	4265
	
	

	
	风力(Ew)
	0
	
	

	
	合计
	6131
	
	

	建筑运行碳排放合计
	1241.368


16.5 全生命周期
16.5.1 单位面积指标
	类别
	年碳排放量(kgCO2/㎡·a)
	碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	59.06
	2952.81

	建筑材料运输
	0.02
	1.50

	建筑建造
	0.04
	2.57

	建筑拆除
	5.91
	295.69

	建筑运行
	49.32
	2466.14

	碳汇
	-30.28
	-1514.06

	合计
	84.07
	4204.65


16.5.2 总碳排放量
	类别
	年碳排放量(tCO2/a)
	碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	29.726
	1486.342

	建筑材料运输
	0.014
	0.757

	建筑建造
	0.025
	1.295

	建筑拆除
	2.977
	148.839

	建筑运行
	24.827
	1241.368

	碳汇
	-15.243
	-762.125

	合计
	42.326
	2116.476


[image: image4.png]BB

" EIEIT

u RAEER

AR




[image: image5.png]BYUSTRHE R

&8
%

it
8s%




17 附录
17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	100
	100
	100


注：上行：工作日；下行：节假日
17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image6.png]