| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1303 | 办公室 | III | 侧面 | 4.11 | 4.11 | 100 |
|  | 1369 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1373 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1385 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1366 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1374 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1370 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1377 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1365 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1382 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1386 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1378 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1389 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1381 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1298 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1305 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1322 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1306 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1317 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1325 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1310 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1314 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1326 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1321 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1318 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1309 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1297 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1313 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 1364 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 1296 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 1327 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 1384 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1316 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1367 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1379 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1371 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  | 1375 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1388 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1372 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1387 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1383 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1376 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1380 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1368 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1308 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1311 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1320 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1324 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1319 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1315 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1323 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1312 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1299 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1307 | 办公室 | III | 侧面 | 2.53 | 2.53 | 100 |
|  | 1304 | 办公室 | III | 侧面 | 2.50 | 2.50 | 100 |
|  | 1350 | 办公室 | III | 侧面 | 3.03 | 0.00 | 0 |
|  | 1301 | 办公室 | III | 侧面 | 3.76 | 3.76 | 100 |
|  | 1302 | 办公室 | III | 侧面 | 3.76 | 3.76 | 100 |
|  | 1300 | 办公室 | III | 侧面 | 4.15 | 4.15 | 100 |
|  | 1344 | 办公室 | III | 侧面 | 17.23 | 0.00 | 0 |
|  | 1343 | 办公室 | III | 侧面 | 17.23 | 0.00 | 0 |
|  | 1330 | 办公室 | III | 侧面 | 20.13 | 0.00 | 0 |
|  | 1342 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.00 | 0 |
|  | 1345 | 办公室 | III | 侧面 | 20.13 | 0.00 | 0 |
|  | 1337 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1357 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1331 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1333 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1341 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1339 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1353 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1340 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1336 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1329 | 办公室 | III | 侧面 | 20.49 | 0.00 | 0 |
|  | 1338 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1347 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1348 | 办公室 | III | 侧面 | 20.52 | 0.00 | 0 |
|  | 1359 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1346 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1354 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1356 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1351 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1358 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1352 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1355 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1335 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 1349 | 办公室 | III | 侧面 | 21.69 | 0.00 | 0 |
|  | 1361 | 办公室 | III | 侧面 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  | 1360 | 办公室 | III | 侧面 | 29.26 | 20.24 | 69 |
| 2~4 | 2208 | 办公室 | III | 侧面 | 2.49 | 2.49 | 100 |
|  | 2238 | 办公室 | III | 侧面 | 20.54 | 0.00 | 0 |
|  | 2295 | 办公室 | III | 侧面 | 2.03 | 0.00 | 0 |
|  | 2203 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2206 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2210 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2211 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2227 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2230 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2214 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2202 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2222 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2215 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2207 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2231 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2219 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2226 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2223 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2218 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2274 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2279 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2271 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2278 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2275 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2294 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2290 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2283 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2282 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2291 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2270 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2287 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2286 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 2201 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 2232 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 2269 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 2221 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2289 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2213 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2225 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2224 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2229 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2216 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2220 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2217 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2205 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2228 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2204 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2212 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2293 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2277 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2272 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2281 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2276 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  | 2285 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2284 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2280 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2288 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2273 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2292 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 2209 | 办公室 | III | 侧面 | 2.47 | 2.47 | 100 |
|  | 2255 | 办公室 | III | 侧面 | 3.03 | 0.00 | 0 |
|  | 2250 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.00 | 0 |
|  | 2235 | 办公室 | III | 侧面 | 20.11 | 0.00 | 0 |
|  | 2249 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.00 | 0 |
|  | 2262 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2244 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2258 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2239 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2252 | 办公室 | III | 侧面 | 20.46 | 0.00 | 0 |
|  | 2251 | 办公室 | III | 侧面 | 20.46 | 0.00 | 0 |
|  | 2259 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2264 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2263 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2261 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2253 | 办公室 | III | 侧面 | 20.52 | 0.00 | 0 |
|  | 2256 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2257 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2237 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2247 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2243 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2245 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2234 | 办公室 | III | 侧面 | 20.49 | 0.00 | 0 |
|  | 2241 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2260 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2248 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2246 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2236 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2242 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2240 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 2254 | 办公室 | III | 侧面 | 21.74 | 7.25 | 33 |
|  | 2266 | 办公室 | III | 侧面 | 22.83 | 22.83 | 100 |
|  | 2265 | 办公室 | III | 侧面 | 29.29 | 21.23 | 73 |
| 5 | 5108 | 办公室 | III | 侧面 | 2.49 | 2.49 | 100 |
|  | 5200 | 办公室 | III | 侧面 | 2.03 | 0.00 | 0 |
|  | 5107 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5119 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5111 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5110 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5130 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5126 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5123 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5115 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5131 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5102 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5103 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5122 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5114 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5127 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5106 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5188 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5179 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5171 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5195 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5172 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5175 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5176 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5184 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5192 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5183 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5196 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5180 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5191 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5118 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5187 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 5132 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 5101 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 5170 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 5129 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5121 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5117 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5186 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5190 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5113 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5125 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5104 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5105 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5116 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5120 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5124 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5112 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5189 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5181 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5174 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5185 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5193 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5194 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5178 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5173 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5182 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5177 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  | 5199 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  | 5128 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5197 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 5109 | 办公室 | III | 侧面 | 2.47 | 2.47 | 100 |
|  | 5198 | 办公室 | III | 侧面 | 2.84 | 2.84 | 100 |
|  | 5155 | 办公室 | III | 侧面 | 3.03 | 0.00 | 0 |
|  | 5135 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.00 | 0 |
|  | 5149 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.00 | 0 |
|  | 5150 | 办公室 | III | 侧面 | 20.12 | 0.00 | 0 |
|  | 5148 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5144 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 17.81 | 87 |
|  | 5162 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5145 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5142 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5143 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5134 | 办公室 | III | 侧面 | 20.49 | 0.00 | 0 |
|  | 5140 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5136 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5139 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5141 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5137 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5146 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5158 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5161 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5164 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5153 | 办公室 | III | 侧面 | 20.52 | 0.00 | 0 |
|  | 5151 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5160 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5156 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5157 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5163 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5152 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5159 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5147 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5165 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 5154 | 办公室 | III | 侧面 | 21.74 | 21.74 | 100 |
|  | 5166 | 办公室 | III | 侧面 | 22.75 | 0.00 | 0 |
|  | 5167 | 办公室 | III | 侧面 | 22.85 | 22.85 | 100 |
| 6 | 6100 | 办公室 | III | 侧面 | 2.03 | 0.00 | 0 |
|  | 6008 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6020 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6011 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6004 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6027 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6024 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6015 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6031 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6028 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6023 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6007 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6003 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6032 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6016 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6012 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6071 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6076 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6079 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6092 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6084 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6072 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6088 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6080 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6095 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6096 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6083 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6091 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6075 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6019 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6087 | 办公室 | III | 侧面 | 2.32 | 2.32 | 100 |
|  | 6070 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 6033 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 6002 | 办公室 | III | 侧面 | 2.42 | 2.42 | 100 |
|  | 6030 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6018 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6022 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6090 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6086 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6014 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6010 | 办公室 | III | 侧面 | 2.49 | 2.49 | 100 |
|  | 6006 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6026 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6021 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6017 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6009 | 办公室 | III | 侧面 | 2.49 | 2.49 | 100 |
|  | 6013 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6005 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6025 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6073 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6081 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6085 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6089 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6093 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6077 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  | 6094 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6078 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6074 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6082 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6099 | 办公室 | III | 侧面 | 2.61 | 2.61 | 100 |
|  | 6029 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6097 | 办公室 | III | 侧面 | 2.55 | 2.55 | 100 |
|  | 6098 | 办公室 | III | 侧面 | 2.84 | 2.84 | 100 |
|  | 6055 | 办公室 | III | 侧面 | 3.03 | 0.00 | 0 |
|  | 6050 | 办公室 | III | 侧面 | 20.11 | 0.00 | 0 |
|  | 6034 | 办公室 | III | 侧面 | 20.11 | 0.00 | 0 |
|  | 6049 | 办公室 | III | 侧面 | 20.11 | 0.00 | 0 |
|  | 6062 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6044 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6048 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6061 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6053 | 办公室 | III | 侧面 | 20.52 | 0.00 | 0 |
|  | 6058 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6056 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6064 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6057 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6060 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6052 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6051 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6059 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6063 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6045 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6037 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6035 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6040 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6039 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6041 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6042 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6046 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6036 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6038 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6043 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6065 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6047 | 办公室 | III | 侧面 | 20.47 | 0.00 | 0 |
|  | 6054 | 办公室 | III | 侧面 | 21.74 | 21.74 | 100 |
|  | 6066 | 办公室 | III | 侧面 | 22.75 | 0.00 | 0 |
|  | 6067 | 办公室 | III | 侧面 | 22.84 | 22.84 | 100 |