## Sheet1
楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 照明功率密度LPD | 房间照明10h能耗(kWh) | 全年照明能耗(kWh) | 对应照度值（lx）
1 | 1005 | 报告厅 | III | 侧面 | 393.22 | 7.5 | 29.4915 | 6547.113 | 300
| 1004 | 书库 | V | 侧面 | 66.68 | 3 | 2.0004 | 444.0888 | 200
| 1010 | 办公室 | III | 侧面 | 45.6 | 4.5 | 2.052 | 455.544 | 500
| 1063 | 书库 | V | 侧面 | 56.02 | 3 | 1.6806 | 373.0932 | 200
2 | 2031 | 阅览室 | III | 侧面 | 175.87 | 4.5 | 7.9142 | 1756.9413 | 300
| 2032 | 阅览室 | III | 侧面 | 211.42 | 4.5 | 9.5139 | 2112.0858 | 300
| 2002 | 阅览室 | III | 侧面 | 359.66 | 4.5 | 16.1847 | 3593.0034 | 300
| 2054 | 开架书库 | III | 侧面 | 187.48 | 3 | 5.6244 | 1248.6168 | 200
| 2003 | 阅览室 | III | 混合 | 994.42 | 4.5 | 44.7489 | 9934.2558 | 300
| 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 66.68 | 4.5 | 3.0006 | 666.1332 | 500
| 2010 | 办公室 | III | 侧面 | 45.6 | 4.5 | 2.052 | 455.544 | 500
| 2033 | 办公室 | III | 侧面 | 45.61 | 4.5 | 2.0524 | 455.6439 | 500
3 | 3005 | 阅览室 | III | 侧面 | 359.94 | 4.5 | 16.1973 | 3595.8006 | 300
| 3033 | 阅览室 | III | 侧面 | 391.07 | 4.5 | 17.5982 | 3906.7893 | 300
| 3058 | 开架书库 | III | 侧面 | 54.38 | 3 | 1.6314 | 362.1708 | 200
| 3056 | 开架书库 | III | 侧面 | 65.47 | 3 | 1.9641 | 436.0302 | 200
| 3057 | 开架书库 | III | 侧面 | 65.69 | 3 | 1.9707 | 437.4954 | 200
| 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 45.6 | 4.5 | 2.052 | 455.544 | 500
| 3034 | 办公室 | III | 侧面 | 45.61 | 4.5 | 2.0524 | 455.6439 | 500
5 | 5001 | 阅览室 | III | 侧面 | 571.52 | 4.5 | 25.7184 | 5709.4848 | 300
| 5035 | 开架书库 | III | 侧面 | 248 | 3 | 7.44 | 1651.68 | 200
6 | 6005 | 书库 | V | 侧面 | 230.49 | 3 | 6.9147 | 1535.0634 | 200
| 6039 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 3 | 7.1334 | 1583.6148 | 200
7,9,11 | 7040 | 开架书库 | III | 侧面 | 238.19 | 3 | 7.1457 | 1586.3454 | 200
| 7001 | 阅览室 | III | 侧面 | 570.17 | 4.5 | 25.6577 | 5695.9983 | 300
8,10,12 | 8006 | 书库 | V | 侧面 | 230.49 | 3 | 6.9147 | 1535.0634 | 200
| 8041 | 开架书库 | III | 侧面 | 238.6 | 3 | 7.158 | 1589.076 | 200
13 | 13038 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 3 | 7.1334 | 1583.6148 | 200
| 13001 | 阅览室 | III | 侧面 | 570.59 | 4.5 | 25.6765 | 5700.1941 | 300
14 | 14005 | 书库 | V | 侧面 | 230.49 | 3 | 6.9147 | 1535.0634 | 200
| 14039 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 3 | 7.1334 | 1583.6148 | 200
15 | 15001 | 阅览室 | III | 侧面 | 571.52 | 4.5 | 25.7184 | 5709.4848 | 300
| 15038 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 3 | 7.1334 | 1583.6148 | 200
16 | 16005 | 书库 | V | 侧面 | 230.51 | 3 | 6.9153 | 1535.1966 | 200
| 16039 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 3 | 7.1334 | 1583.6148 | 200
17 | 17037 | 开架书库 | III | 侧面 | 238.28 | 3 | 7.1484 | 1586.9448 | 200
| 17001 | 阅览室 | III | 侧面 | 570.17 | 4.5 | 25.6577 | 5695.9983 | 300
18 | 18004 | 书库 | V | 侧面 | 230.49 | 3 | 6.9147 | 1535.0634 | 200
| 18038 | 开架书库 | III | 侧面 | 238.42 | 3 | 7.1526 | 1587.8772 | 200
19 | 19038 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 3 | 7.1334 | 1583.6148 | 200
| 19001 | 阅览室 | III | 侧面 | 572 | 4.5 | 25.74 | 5714.28 | 300
20 | 20039 | 开架书库 | III | 侧面 | 237.78 | 3 | 7.1334 | 1583.6148 | 200
| 20005 | 书库 | V | 侧面 | 230.5 | 3 | 6.915 | 1535.13 | 300
主要功能房间全年总照明能耗(kWh) | [7 empty] | 100214.7849
总照明面积 | [7 empty] | 11350.91