规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |
| ○屋顶构造 |  | K≤0.30,S≤0.3或K≤0.24,0.3<S≤0.50 | 满足 |
| └ 屋顶构造一 | K=0.27 |  | 满足 |
| ○外墙构造 | K=0.36 | K≤0.37,S≤0.30或K≤0.32,0.30<S≤0.50 | 满足 |
| ├ 第1个 | 面积:53.46(m2) |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:53.46(m2) |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:53.46(m2) |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:53.46(m2) |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:53.46(m2) |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:37.80(m2) |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:37.80(m2) |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:37.80(m2) |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:37.80(m2) |  |  |
| └ 第10个 | 面积:37.80(m2) |  |  |
| ○外窗热工 |  |  | 满足 |
| └○总体热工性能 |  | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-2的要求提升15% | 满足 |
| ├⊙南向 |  |  | 满足 |
| ├⊙北向 |  |  | 满足 |
| ├⊙东向 |  |  | 满足 |
| └⊙西向 |  |  | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |