| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-E | 1003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 3.30 | 199.15 | 199.15 | 100 |
|  |  | 1005 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 1011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 29.74 | 29.74 | 100 |
| 2 | 1-C | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 2009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 2011 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 32.25 | 32.25 | 100 |
|  |  | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 31.31 | 31.31 | 100 |
|  |  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 29.74 | 29.74 | 100 |
| 3 | 1-B | 3004 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.17 | 98.17 | 100 |
|  |  | 3005 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 3007 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.10 | 98.10 | 100 |
|  |  | 3008 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 65.52 | 65.52 | 100 |
|  |  | 3009 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3010 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3012 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3014 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3015 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3017 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 3019 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 32.25 | 32.25 | 100 |
|  |  | 3020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 32.25 | 32.25 | 100 |
|  |  | 3023 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 29.74 | 29.74 | 100 |
| 4 | 1-A | 4003 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.17 | 98.17 | 100 |
|  |  | 4004 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.10 | 98.10 | 100 |
|  |  | 4007 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 65.52 | 65.52 | 100 |
|  |  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4009 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4010 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4011 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4014 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4015 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.49 | 66.49 | 100 |
|  |  | 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4017 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 4018 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.49 | 66.49 | 100 |
|  |  | 4020 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 32.25 | 32.25 | 100 |
|  |  | 4021 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 32.25 | 32.25 | 100 |
|  |  | 4024 | 办公室 | III | 侧面 | 3.30 | 29.74 | 29.74 | 100 |
| 5 | 1-D | 5003 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.17 | 98.17 | 100 |
|  |  | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 5005 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.06 | 98.06 | 100 |
|  |  | 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 98.10 | 98.10 | 100 |
|  |  | 5007 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 5008 | 实验室 | III | 侧面 | 3.30 | 65.52 | 65.52 | 100 |
|  |  | 5009 | 实验室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 5012 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 5013 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.49 | 66.49 | 100 |
|  |  | 5014 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.46 | 66.46 | 100 |
|  |  | 5015 | 普通教室 | III | 侧面 | 3.30 | 66.49 | 66.49 | 100 |