| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-E | 1003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 17.93 | 3.97 | 4.51 | 满足 |
|  |  | 1005 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.55 | 4.79 | 4.09 | 满足 |
|  |  | 1006 | 办公室 | III | 侧面 | 19.48 | 4.54 | 4.29 | 满足 |
|  |  | 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.38 | 4.58 | 4.23 | 满足 |
|  |  | 1008 | 办公室 | III | 侧面 | 19.26 | 4.54 | 4.25 | 满足 |
|  |  | 1009 | 办公室 | III | 侧面 | 19.53 | 4.54 | 4.30 | 满足 |
|  |  | 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 18.99 | 4.61 | 4.12 | 满足 |
|  |  | 1011 | 办公室 | III | 侧面 | 19.31 | 4.54 | 4.25 | 满足 |
|  |  | 1012 | 办公室 | III | 侧面 | 19.42 | 4.54 | 4.28 | 满足 |
|  |  | 1016 | 办公室 | III | 侧面 | 19.48 | 4.17 | 4.67 | 满足 |
| 2 | 1-C | 2004 | 办公室 | III | 侧面 | 19.59 | 4.76 | 4.11 | 满足 |
|  |  | 2005 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.38 | 4.76 | 4.07 | 满足 |
|  |  | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 19.54 | 4.59 | 4.26 | 满足 |
|  |  | 2007 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.57 | 4.56 | 4.30 | 满足 |
|  |  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 19.41 | 4.59 | 4.23 | 满足 |
|  |  | 2009 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.40 | 4.53 | 4.28 | 满足 |
|  |  | 2010 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.39 | 4.60 | 4.21 | 满足 |
|  |  | 2011 | 办公室 | III | 侧面 | 19.25 | 4.55 | 4.23 | 满足 |
|  |  | 2012 | 办公室 | III | 侧面 | 19.25 | 4.53 | 4.25 | 满足 |
|  |  | 2014 | 办公室 | III | 侧面 | 19.00 | 3.94 | 4.82 | 满足 |
|  |  | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 19.15 | 4.01 | 4.77 | 满足 |
|  |  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 19.12 | 4.17 | 4.58 | 满足 |
| 3 | 1-B | 3004 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.55 | 4.85 | 4.03 | 满足 |
|  |  | 3005 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.30 | 4.77 | 4.05 | 满足 |
|  |  | 3006 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.53 | 4.74 | 4.12 | 满足 |
|  |  | 3007 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.48 | 4.84 | 4.03 | 满足 |
|  |  | 3008 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.41 | 4.61 | 4.21 | 满足 |
|  |  | 3009 | 办公室 | III | 侧面 | 19.48 | 4.54 | 4.29 | 满足 |
|  |  | 3010 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.18 | 4.57 | 4.19 | 满足 |
|  |  | 3011 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.18 | 4.52 | 4.24 | 满足 |
|  |  | 3012 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.43 | 4.55 | 4.27 | 满足 |
|  |  | 3013 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.44 | 4.56 | 4.26 | 满足 |
|  |  | 3014 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.44 | 4.55 | 4.27 | 满足 |
|  |  | 3015 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.52 | 4.62 | 4.22 | 满足 |
|  |  | 3016 | 办公室 | III | 侧面 | 19.26 | 4.49 | 4.29 | 满足 |
|  |  | 3017 | 办公室 | III | 侧面 | 19.00 | 4.54 | 4.18 | 满足 |
|  |  | 3019 | 办公室 | III | 侧面 | 18.95 | 3.98 | 4.77 | 满足 |
|  |  | 3020 | 办公室 | III | 侧面 | 19.28 | 3.96 | 4.87 | 满足 |
|  |  | 3023 | 办公室 | III | 侧面 | 19.41 | 4.16 | 4.67 | 满足 |
| 4 | 1-A | 4003 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.51 | 4.80 | 4.06 | 满足 |
|  |  | 4004 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.63 | 4.78 | 4.10 | 满足 |
|  |  | 4005 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.43 | 4.79 | 4.06 | 满足 |
|  |  | 4006 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.53 | 4.79 | 4.08 | 满足 |
|  |  | 4007 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.43 | 4.62 | 4.21 | 满足 |
|  |  | 4008 | 办公室 | III | 侧面 | 19.28 | 4.55 | 4.24 | 满足 |
|  |  | 4009 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.30 | 4.58 | 4.22 | 满足 |
|  |  | 4010 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.48 | 4.58 | 4.25 | 满足 |
|  |  | 4011 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.22 | 4.56 | 4.21 | 满足 |
|  |  | 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.11 | 4.55 | 4.20 | 满足 |
|  |  | 4013 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.38 | 4.57 | 4.24 | 满足 |
|  |  | 4014 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.44 | 4.60 | 4.23 | 满足 |
|  |  | 4015 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.11 | 4.57 | 4.18 | 满足 |
|  |  | 4016 | 办公室 | III | 侧面 | 19.26 | 4.55 | 4.23 | 满足 |
|  |  | 4017 | 办公室 | III | 侧面 | 19.11 | 4.57 | 4.18 | 满足 |
|  |  | 4018 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.16 | 4.58 | 4.18 | 满足 |
|  |  | 4020 | 办公室 | III | 侧面 | 19.17 | 3.95 | 4.86 | 满足 |
|  |  | 4021 | 办公室 | III | 侧面 | 18.72 | 3.95 | 4.74 | 满足 |
|  |  | 4024 | 办公室 | III | 侧面 | 19.13 | 4.17 | 4.59 | 满足 |
| 5 | 1-D | 5003 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.43 | 4.85 | 4.01 | 满足 |
|  |  | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.60 | 4.84 | 4.05 | 满足 |
|  |  | 5005 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.46 | 4.76 | 4.09 | 满足 |
|  |  | 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.61 | 4.82 | 4.06 | 满足 |
|  |  | 5007 | 专用教室 | III | 侧面 | 19.26 | 4.52 | 4.26 | 满足 |
|  |  | 5008 | 实验室 | III | 侧面 | 19.30 | 4.58 | 4.21 | 满足 |
|  |  | 5009 | 实验室 | III | 侧面 | 19.41 | 4.57 | 4.24 | 满足 |
|  |  | 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.59 | 4.55 | 4.30 | 满足 |
|  |  | 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.11 | 4.54 | 4.20 | 满足 |
|  |  | 5012 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.60 | 4.58 | 4.28 | 满足 |
|  |  | 5013 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.27 | 4.56 | 4.23 | 满足 |
|  |  | 5014 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.42 | 4.55 | 4.27 | 满足 |
|  |  | 5015 | 普通教室 | III | 侧面 | 19.44 | 4.58 | 4.24 | 满足 |