## Sheet1
倾角分析结果说明
地点:长春
125度19分经度73厦57分纬度
起始日期:1987年1月1日终止日期:1987年12月31日
辐射数据·典型气象
集热面方位角:270.00*
[5 empty] | 计算目标 | 太阳能集热板面积(m2)
| 角度分析结果 |  |  |  | 参数设置
| 序号 | 倾角 | 辐射强度(KJ/m2天) | 能量差异(%) | 日用水量Qw(kg) | 6000 | 水初始温度T (C) | 15
| 24 | 46 | 15258.29 | 0.02 | 日照保证率f | 0.5 | 设计温度Tend (C) | 45
| 25 | 48 | 15261.41 | 0 | 热量损失率NL | 0.25 | 日辐照量Jt(MJ/m2.day) | 20
| 26 | 50 | 15250.55 | 0.07 | 年均集热率Ncd | 0.4
[5 empty] | 计算结果：所需面积(m2) | 61.87