[image: image7.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
甲类  
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-普洱

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月9日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15862176512


目  录
31 建筑概况


3

2 设计依据

4

3 建筑大样

8

4 工程材料

8

5 围护结构作法简要说明

9

6 体形系数

9

7 窗墙比

9

7.1 窗墙比

9

7.2 外窗表

9

8 天窗

9

8.1 天窗屋顶比

10

9 外窗热工

10

9.1 外窗构造

10

9.2 外遮阳类型

10

9.3 平均传热系数

11

9.4 综合太阳得热系数

12

10 可开启窗扇

12

11 非中空窗面积比

13

12 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-普洱

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：101.40°

	气候分区
	温和B区

	建筑面积
	地上1239㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度
	16.0m

	建筑（节能计算）体积
	5898.91

	建筑（节能计算）外表面积
	2271.75

	北向角度
	0

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5 围护结构作法简要说明
1. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
2. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，太阳得热系数0.652
6 体形系数
	外表面积
	2271.75

	建筑体积
	5898.91

	体形系数
	0.39


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	24.00
	247.57
	0.10

	北向
	北-默认立面
	40.20
	247.53
	0.16

	东向
	东-默认立面
	132.22
	369.40
	0.36

	西向
	西-默认立面
	99.60
	348.88
	0.29


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
24.00
	M2030
	2.00×3.00
	1,3
	4
	6.00
	24.00

	北向
	北-默认立面
40.20
	C1230
	1.20×3.00
	1
	2
	3.60
	7.20

	
	
	M5030
	5.00×3.00
	3
	1
	15.00
	15.00

	
	
	M6030
	6.00×3.00
	1
	1
	18.00
	18.00

	东向
	东-默认立面
132.22
	M1115
	11.97×3.00
	1
	1
	35.92
	35.92

	
	
	M1615
	16.00×3.00
	2
	1
	48.00
	48.00

	
	
	M2315
	2.30×3.00
	3
	7
	6.90
	48.30

	西向
	西-默认立面
99.60
	C1530
	1.50×3.00
	1
	2
	4.50
	9.00

	
	
	M1815
	1.80×3.00
	3
	6
	5.40
	32.40

	
	
	M1830
	1.80×3.00
	2
	8
	5.40
	43.20

	
	
	M5030
	5.00×3.00
	3
	1
	15.00
	15.00


8 天窗
8.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3001
	
	28.07
	227.48
	0.12

	3002
	
	10.29
	61.85
	0.17

	3003
	
	14.68
	88.24
	0.17

	3004
	
	2.39
	83.14
	0.03

	整栋建筑
	55.43
	745.18
	0.07

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


9 外窗热工
9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


9.2 外遮阳类型

本工程无此项内容
9.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	M2030
	1,3
	4
	6.000
	24.000
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	24.000
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1230
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	3.900

	2
	M5030
	3
	1
	15.000
	15.000
	18
	3.900

	3
	M6030
	1
	1
	18.000
	18.000
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	40.200
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	M1115
	1
	1
	35.922
	35.922
	18
	3.900

	2
	M1615
	2
	1
	48.000
	48.000
	18
	3.900

	3
	M2315
	3
	7
	6.900
	48.300
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	132.222
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1530
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	3.900

	2
	M1815
	3
	6
	5.400
	32.400
	18
	3.900

	3
	M1830
	2
	8
	5.400
	43.200
	18
	3.900

	4
	M5030
	3
	1
	15.000
	15.000
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	99.600
	立面平均传热系数
	3.900


9.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	M2030
	1,3
	4
	6.000
	24.000
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	立面总面积(㎡)
	24.000
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1230
	1
	2
	3.600
	7.200
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	M5030
	3
	1
	15.000
	15.000
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	M6030
	1
	1
	18.000
	18.000
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	立面总面积(㎡)
	40.200
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	M1115
	1
	1
	35.922
	35.922
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	M1615
	2
	1
	48.000
	48.000
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	M2315
	3
	7
	6.900
	48.300
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	立面总面积(㎡)
	132.222
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1530
	1
	2
	4.500
	9.000
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	2
	M1815
	3
	6
	5.400
	32.400
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	3
	M1830
	2
	8
	5.400
	43.200
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	4
	M5030
	3
	1
	15.000
	15.000
	18
	0.653
	
	1.000
	0.653

	立面总面积(㎡)
	99.600
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.653


10 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	2
	-1001(最不利房间)
	办公-普通办公室
	外窗
	M1830
	0.30
	有

	
	
	
	外窗
	M1830
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	M1830
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	M1830
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	M1615
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	M1830
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	M1830
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	M1830
	0.30
	

	
	
	
	外窗
	M1830
	0.30
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
11 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	24.00
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	40.20
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	132.22
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	99.60
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗屋顶比
	满足
	

	2
	可开启窗扇
	满足
	

	3
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
 4 / 4

[image: image7.png]