暖通设计说明
供暖系统：供暖系统包括采暖设备、管道系统、散热器等，根据建筑物的使用需求和地理条件选择合适的供暖方式，如集中供暖、分户供暖、地暖等。供暖系统设计需考虑建筑物的保温性能、供热负荷、供暖设备的选择和布置等因素，以确保室内温度舒适、节能高效。
通风系统：通风系统包括自然通风和机械通风两种方式，通过合理设计通风系统，保证室内空气的新鲜度和流通性，排除室内污染物和异味，提高室内空气质量。通风系统设计需考虑通风量、送风口位置、换气次数等因素，以满足室内空气质量的要求。
空调系统：空调系统主要用于调节室内温湿度，提供舒适的室内环境。空调系统设计需考虑建筑物的朝向、采光情况、使用功能等因素，选择合适的空调方式和设备，合理布置送风口和回风口，实现室内温湿度的控制和节能运行。
