[image: image33.png]




建筑可开启面积比例计算书


建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	绿色主板实验S——基于双碳目标下的创意茶工坊范式设计

	工程地点
	南平

	设计编号
	BK1A60331

	建设单位
	

	设计单位
	福建理工大学建筑与城乡规划学院

	设 计 人
	郑歆玭、郑歆瑶、郭绍纶、阙龙平、林铭钦

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.bmp]
	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18396505699


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	南平

	建筑面积
	3758m2

	建筑层数
	地上5层

	建筑高度
	19.0m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：

[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；

[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：

[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1527
	推拉窗-向左开
	10
	1.50
	2.70
	4.05
	1.50
	2.70
	1
	4.05
	100

	C18027
	推拉窗-向左开
	1
	18.00
	2.70
	48.60
	18.00
	2.70
	1
	48.60
	100

	C2124
	推拉窗-向左开
	5
	2.10
	2.40
	5.04
	2.10
	2.40
	1
	5.04
	100

	C3627
	推拉窗-向左开
	1
	3.60
	2.70
	9.72
	3.60
	2.70
	1
	9.72
	100

	C4227
	推拉窗-向左开
	1
	4.20
	2.70
	11.34
	4.20
	2.70
	1
	11.34
	100

	C4527
	推拉窗-向左开
	1
	4.50
	2.70
	12.15
	4.50
	2.70
	1
	12.15
	100

	C6227
	推拉窗-向左开
	2
	6.20
	2.70
	16.74
	6.20
	2.70
	1
	16.74
	100

	C6627
	推拉窗-向左开
	1
	6.60
	2.70
	17.82
	6.60
	2.70
	1
	17.82
	100

	合计
	—
	22
	—
	—
	198.81
	—
	—
	8
	189.09
	95


北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1506
	推拉窗-向左开
	4
	1.50
	0.60
	0.90
	1.50
	0.60
	1
	0.90
	100

	C2121
	推拉窗-向左开
	3
	2.10
	2.10
	4.41
	2.10
	2.10
	1
	4.41
	100

	C2427
	推拉窗-向左开
	5
	2.40
	2.70
	6.48
	2.40
	2.70
	1
	6.48
	100

	C3327
	推拉窗-向左开
	1
	3.30
	2.70
	8.91
	3.30
	2.70
	1
	8.91
	100

	C3627
	推拉窗-向左开
	3
	3.60
	2.70
	9.72
	3.60
	2.70
	1
	9.72
	100

	C6027
	推拉窗-向左开
	5
	6.00
	2.70
	16.20
	6.00
	2.70
	1
	16.20
	100

	C6227
	推拉窗-向左开
	1
	6.20
	2.70
	16.74
	6.20
	2.70
	1
	16.74
	100

	合计
	—
	22
	—
	—
	185.04
	—
	—
	7
	154.17
	83


东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C2121
	推拉窗-向左开
	2
	2.10
	2.10
	4.41
	2.10
	2.10
	1
	4.41
	100

	C2127
	推拉窗-向左开
	4
	2.10
	2.70
	5.67
	2.10
	2.70
	1
	5.67
	100

	C3627
	推拉窗-向左开
	6
	3.60
	2.70
	9.72
	3.60
	2.70
	1
	9.72
	100

	C4527
	推拉窗-向左开
	1
	4.50
	2.70
	12.15
	4.50
	2.70
	1
	12.15
	100

	C5027
	推拉窗-向左开
	4
	5.00
	2.70
	13.50
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	100

	合计
	—
	17
	—
	—
	155.97
	—
	—
	5
	143.82
	92


西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1527
	推拉窗-向左开
	1
	1.50
	2.70
	4.05
	1.50
	2.70
	1
	4.05
	100

	C2127
	推拉窗-向左开
	9
	2.10
	2.70
	5.67
	2.10
	2.70
	1
	5.67
	100

	C2727
	推拉窗-向左开
	1
	2.70
	2.70
	7.29
	2.70
	2.70
	1
	7.29
	100

	C3627
	推拉窗-向左开
	3
	3.60
	2.70
	9.72
	3.60
	2.70
	1
	9.72
	100

	合计
	—
	14
	—
	—
	91.53
	—
	—
	4
	72.09
	79


总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1506
	推拉窗-向左开
	4
	1.50
	0.60
	0.90
	1.50
	0.60
	1
	0.90
	100

	C1527
	推拉窗-向左开
	11
	1.50
	2.70
	4.05
	1.50
	2.70
	1
	4.05
	100

	C18027
	推拉窗-向左开
	1
	18.00
	2.70
	48.60
	18.00
	2.70
	1
	48.60
	100

	C2121
	推拉窗-向左开
	5
	2.10
	2.10
	4.41
	2.10
	2.10
	1
	4.41
	100

	C2124
	推拉窗-向左开
	5
	2.10
	2.40
	5.04
	2.10
	2.40
	1
	5.04
	100

	C2127
	推拉窗-向左开
	13
	2.10
	2.70
	5.67
	2.10
	2.70
	1
	5.67
	100

	C2427
	推拉窗-向左开
	5
	2.40
	2.70
	6.48
	2.40
	2.70
	1
	6.48
	100

	C2727
	推拉窗-向左开
	1
	2.70
	2.70
	7.29
	2.70
	2.70
	1
	7.29
	100

	C3327
	推拉窗-向左开
	1
	3.30
	2.70
	8.91
	3.30
	2.70
	1
	8.91
	100

	C3627
	推拉窗-向左开
	13
	3.60
	2.70
	9.72
	3.60
	2.70
	1
	9.72
	100

	C4227
	推拉窗-向左开
	1
	4.20
	2.70
	11.34
	4.20
	2.70
	1
	11.34
	100

	C4527
	推拉窗-向左开
	2
	4.50
	2.70
	12.15
	4.50
	2.70
	1
	12.15
	100

	C5027
	推拉窗-向左开
	4
	5.00
	2.70
	13.50
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	100

	C6027
	推拉窗-向左开
	5
	6.00
	2.70
	16.20
	6.00
	2.70
	1
	16.20
	100

	C6227
	推拉窗-向左开
	3
	6.20
	2.70
	16.74
	6.20
	2.70
	1
	16.74
	100

	C6627
	推拉窗-向左开
	1
	6.60
	2.70
	17.82
	6.60
	2.70
	1
	17.82
	100

	合计
	—
	75
	—
	—
	631.35
	—
	—
	16
	631.35
	100


玻璃幕墙
南向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	C5027
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	40.18

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	C5027
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	40.18

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	C5027
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	40.18

	合计
	—
	3
	—
	—
	40.50
	—
	—
	—
	3
	40.50
	100.00


北向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	C5027
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	40.18

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	2
	—
	—
	13.50
	—
	—
	—
	1
	13.50
	100.00


东向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.31
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.31
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	4
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


西向
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	4.20
	25.20
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	1
	—
	—
	0.00
	—
	—
	—
	0
	0.00
	0.00


总计
	玻璃幕墙
	玻璃幕墙透明部分尺寸
	玻璃幕墙可开启面积尺寸
	
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	幕墙插窗
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.31
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.31
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	1.50
	4.20
	6.29
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	C5027
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	40.18

	未编号
	框支撑
	1
	6.00
	4.20
	25.20
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	C5027
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	40.18

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	C5027
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	40.18

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	C5027
	5.00
	2.70
	1
	13.50
	40.18

	未编号
	框支撑
	1
	8.00
	4.20
	33.60
	/
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	合计
	—
	10
	—
	—
	54.00
	—
	—
	—
	4
	54.00
	100.00


结论
建筑外窗可开启面积比例为100.0%，玻璃幕墙可开启面积比例为24.7%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

	门窗编号
	C12527
	门窗编号
	C1506

	门窗面积(㎡)
	12.15
	门窗面积(㎡)
	0.90

	开启面积(㎡)
	12.15
	开启面积(㎡)
	0.90

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1527
	门窗编号
	C18027

	门窗面积(㎡)
	4.05
	门窗面积(㎡)
	48.60

	开启面积(㎡)
	4.05
	开启面积(㎡)
	48.60

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C1821
	门窗编号
	C2121

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	4.41

	开启面积(㎡)
	3.78
	开启面积(㎡)
	4.41

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C2124
	门窗编号
	C2127

	门窗面积(㎡)
	5.04
	门窗面积(㎡)
	5.67

	开启面积(㎡)
	5.04
	开启面积(㎡)
	5.67

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C2427
	门窗编号
	C2727

	门窗面积(㎡)
	6.48
	门窗面积(㎡)
	7.29

	开启面积(㎡)
	6.48
	开启面积(㎡)
	7.29

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	C3215
	门窗编号
	C3324

	门窗面积(㎡)
	7.56
	门窗面积(㎡)
	8.91

	开启面积(㎡)
	7.56
	开启面积(㎡)
	8.91

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	C3327
	门窗编号
	C3627

	门窗面积(㎡)
	8.91
	门窗面积(㎡)
	9.72

	开启面积(㎡)
	8.91
	开启面积(㎡)
	9.72

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	C4227
	门窗编号
	C4527

	门窗面积(㎡)
	11.34
	门窗面积(㎡)
	12.15

	开启面积(㎡)
	11.34
	开启面积(㎡)
	12.15

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	C5027
	门窗编号
	C6027

	门窗面积(㎡)
	13.50
	门窗面积(㎡)
	16.20

	开启面积(㎡)
	13.50
	开启面积(㎡)
	16.20

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	C6227
	门窗编号
	C6627

	门窗面积(㎡)
	16.74
	门窗面积(㎡)
	17.82

	开启面积(㎡)
	16.74
	开启面积(㎡)
	17.82

	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


	门窗编号
	C7527
	门窗编号
	M0921

	门窗面积(㎡)
	20.25
	门窗面积(㎡)
	1.89

	开启面积(㎡)
	20.25
	开启面积(㎡)
	1.89

	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image33.png][image: image34.png]


[image: image35.png]


_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

