工程质量评估报告

内容提要：

工程概况

工程参建单位

工程质量验收情况

工程质量事故及其他处理情况

竣工资料审查情况

工程质量评估结论

建设单位：南京江北新区公共工程建设中心

设计单位：

施工单位：南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司

监理单位（章）：江苏建科工程咨询有限公司

总监理工程师：

日期：        2018年01月29日

- 工程概况

- 工程名称:天浦路一号改造项目-新区规划展示馆

- 工程地点：江苏省南京市浦口区天浦路一号

- 计划工期：

- 投资金额：

- 评估依据：

- 工程建设委托合同；

- 本工程经业主确认的施工图纸、技术说明、设计变更图纸及通知；

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。

- 国家及江南京市颁布的建筑工程质量验收有关规程、规定及法律法规等。

- 安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况

- 电气工程：（1）照明全负荷试验记录1份，检测结果符合要求。

- 线路、插座、开关接地检验记录1份，检测结果符合要求。

- 分部、分项工程的划分

| - 分部名称 | - 子分部名称 | - 分项名称 | - 检验批名称 | - 数量 | - 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 装 - 饰 - 装 - 修 - 分 - 部 | - 裱糊与软包子分部 | - 裱糊 | - 裱糊工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |
|  |  | - 软包 | 软包工程检验批质量验收记录 | 1 | 符合要求 |
|  | - 门窗子分部 | - 木质平开门 | - 木质平开门工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |
|  | - 轻质隔墙子分部 | - 板材隔墙 | - 板材隔墙工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |
|  | - 吊顶子分部 | - 格栅明龙骨吊顶 | - 格栅明龙骨吊顶工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |

|  | - 饰面板子分部 | - 金属板安装 | - 金属板安装工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 建筑地面子分部 | - 活动地板面层 | - 活动地板面层工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |
|  |  | - 塑胶面层 | 塑胶面层工程检验批质量验收记录 | 1 | 符合要求 |
|  | - 细部子分部 | - 护栏和扶手制作安装 | - 护栏和扶手制作安装工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |
|  | - 涂饰子分部 | - 水性涂料涂饰 | - 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |
|  | - 抹灰子分部 | - 一般抹灰 | - 一般抹灰工程检验批质量验收记录 | - 1 | - 符合要求 |

- 各分项质量评定情况：

- 抹灰子分部工程

- 主控项目：

- 抹灰采用水泥砂浆，品种和性能符合设计要求；B、不同材料基体交界处，抹灰前采用钢丝网片进行加强。C、抹灰层无脱落层、控股，面层无爆灰和裂缝。

- 一般项目：

- 乳胶漆无脱落层及空鼓现象，表面光滑洁清，接槎平整，线角顺直清晰，颜色一致，无明显刷纹；

- 门窗子分部工程

- 室内门窗采用成品木质门，均有出厂合格证明。

- 主控项目：

- 木门的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式均符合设计要求；

- 一般项目：

- 对表面质量、密封条及旋转门窗间隙，门窗开关力等项目进行检查实测，符合设计及施工验收规范要求。该门窗安装分项工程评为合格，即门窗子分部工程的质量评为合格。

- 吊顶子分部工程

- 该工程展厅天棚采用轻钢龙骨铝方通吊顶。

- 主控项目：

- 吊顶标高、尺寸、起拱、造型、材质、品种规格、颜色、吊杆龙骨的材质、规格、安装间距、连接方式等均符合设计和施工验收规范的要求。

- 一般项目：

- 灯具、烟感器、喷淋头等的位置，吊杆、龙骨的接缝，吊顶安装的误差等均符合设计及施工验收规范要求。

- 龙骨吊顶分项工程的主控项目、一般项目均符合设计和施工验收规范要求，龙骨吊顶分项工程的质量评定为合格。

- 轻质隔墙子分部工程

- 主控项目：

- 板材品种、规格、质量，预埋件、连接件的位置，隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法均符合设计和施工验收规范要求。

- 一般项目：

- 隔墙板材安装的垂直、平整、位置，表面平整光滑、色泽一致、洁净、接缝，隔墙上的孔洞、槽、盒位置均符合设计及施工验收规范要求。

- 饰面板子分部工程

- 主控项目：

- 饰面板品种、规格、质量，饰面板孔、槽、位置、尺寸均符合设计及施工验收规范要求。

- 一般项目：

- 饰面板表面质量，饰面板嵌缝，湿作业施工的饰面板与集体粘结，饰面板孔洞套割，金属板安装允许偏差均符合设计及施工验收规范要求。

- 涂饰子分部工程

- 主控项目：

- 涂料品种、型号、性能，涂饰颜色和图案，涂饰综合质量等均符合设计及施工验收规范要求。

- 一般项目：

- 对颜色、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、装饰线分色线直线度等项目进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。

- 七、裱糊与软包子分部工程

- 主控项目：

- 对材料品种、型号、规格、性能，裱糊工程基层处理。各幅拼接，壁纸、墙布粘贴等进行检查均符合设计及施工验收规范要求。

- 对材料质量，安装位置，龙骨、衬板、边框安装，单块面料的接缝等进行检查均符合设计及施工验收规范要求。

- 一般项目：

- 对裱糊表面质量，壁纸压痕及发泡层，与装饰线、设备线盒交接，壁纸、墙布边缘，壁纸、墙布阴阳角无接缝等进行检查均符合设计及施工验收规范要求。

- 对软包表面质量，边框安装质量，清漆涂饰，安装允许偏差等进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。

- 八、细部子分部工程

- 护栏和扶手制作与安装工程

- 主控项目：

- 对材料质量，造型、尺寸、安装位置，预埋件及连接、护栏高度、位置与安装，护栏玻璃等进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。

- 一般项目：

- 对护栏和扶手转角弧度，安装允许偏差等进行检查，均符合设计及施工规范要求。

- 九、建筑地面子分部工程

- 主控项目：

- 对活动地板面层材料质量，面层安装质量等进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。

- 对塑胶面层材料质量，面层与基层粘结质量等进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。

- 一般项目：

- 对活动地板面层表面质量，允许偏差等进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。

- 对塑胶卷材面层的焊缝，表面允许偏差等进行检查，均符合设计及施工验收规范要求。

- 六、评估结论

- 1、本工程所含的地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程等9个子分部工程的质量均为合格。

- 2.该工程质量控制资料、安全和功能检验资料基本齐全。

- 3.观感质量综合评价为合格。

- 4.施工单位自评本装饰工程质量为合格，监理组根据各子分部工程质量评定结果，评定该装饰工程质量等级为合格。

- 江苏建科工程咨询有限公司

- 天浦路一号改、扩建项目监理部

- 2018年01月29日

如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！