4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

1. 地面：卫生间和浴室的地面选择防滑、防水的材料，如瓷砖、石材或防水地板。地面施工时注意地漏位置和坡度设计，确保排水畅通，防止积水和滑倒事故发生。 2. 墙面：卫生间和浴室的墙面选择防水、防潮的材料，如瓷砖、玻璃砖或防水涂料。墙面施工时注意墙面与地面的连接处和角落的密封处理，避免水分渗透导致墙体损坏。 3. 顶棚：卫生间和浴室的顶棚选择防水、防霉的材料，如PVC吊顶、铝扣板或防水涂料。顶棚施工时注意顶棚与墙面的连接处和灯具安装位置的密封处理，防止水汽渗透和霉菌滋生。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：