4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 85% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 100% |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

具备防夹功能的门窗是指在开启或关闭时，能够有效地避免夹伤人员或物品的安全门窗产品。这类门窗通常采用了特殊的设计或技术，以确保在使用过程中不会造成夹伤事故。以下是一些常见的具备防夹功能的门窗设计： 1. 弹簧自动复位设计：门窗在关闭时会自动缓慢减速，并在遇到阻力时停止关闭，并以微小的力量向外弹回，避免夹伤事故。 2. 光电感应器设计：门窗配备光电感应器，当感应到有人或物体靠近时，会自动停止关闭或打开，以避免夹伤。 3. 防夹传感器设计：门窗安装了防夹传感器，一旦传感器检测到有阻力或阻塞物体，门窗会自动停止运动，避免夹伤。 4. 缓冲装置设计：门窗配备缓冲装置，当门窗关闭时，会缓慢减速并在最后一瞬间停止，避免突然夹伤。 这些设计可以在门窗的日常使用中提供额外的安全保障

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：