5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

1. 显眼位置：禁烟标志设置在室内易于被人们看到的地方，比如入口处、走廊尽头、公共区域等位置，以提醒人们注意并遵守禁烟规定。 2. 标准化符号：标志采用国际通用的禁止烟草的符号，这种符号易于被人们理解，无需语言文字即可传达禁止吸烟的信息。 3. 合规性要求：禁烟标志的设置符合当地的法律法规要求，比如标志的尺寸、颜色、形状等方面的规定。 4. 清晰易读：标志上的文字或符号清晰可辨，确保人们能够迅速而准确地理解禁烟的规定，避免误解或漏解。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：