#### 5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

**1 得分自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 |  8  |

**2 评价要点**

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

|  |
| --- |
| 1. 管道标识：有清晰的标识，标明管道内容物、流向、压力等信息，以便操作人员能够准确识别和操作。2. 设备标识：有标识，标明设备名称、型号、生产日期、安全注意事项等信息，以便维修和保养。3. 设施标识：设施如水箱、阀门等，标明用途、容量、安全注意事项等信息，以便操作和维护。这些标识采用耐用的材料，如不锈钢或塑料，以确保长期可读性。标识放置在易于识别的位置，并保持清晰可见。 |

**3 证明材料**

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

|  |
| --- |
|  |