5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 3 | 商业建筑无噪声敏感房间 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 6 |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

1. 墙体结构： 墙体可以采用不同的材料构建，如混凝土、砖块、钢架结构等。密实、坚固的墙体结构有助于减少声音的传播。 2. 窗户和门： 合适的窗户和门的设计可以减少声音的传播。双层玻璃、密封窗户以及合适的门框和门缝设计都可以提高隔声效果。 3. 隔音材料： 在建筑围护结构中使用隔音材料也是提高隔声效果的重要手段。这些材料可以包括隔音板、隔音砖、吸音材料等，用以吸收或阻挡声波的传播。 4. 结构设计： 优化建筑的结构设计也可以改善隔声效果。例如，通过增加墙体的厚度、改变墙体的密封性或者采用分层设计等方式来减少声音传播。 这些构造做法和措施可以有效地提高建筑围护结构的隔声效果，从而创造出更为舒适和安静的室内环境。

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 高、低限值平均值（dB） | 高要求标准限值（dB） |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：