照明计算书

一、项目概述

| 项目所在地 | 南昌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| 建筑面积 | 地上 24386.12㎡ 地下 0.00㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 6 地下0 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 27.80 m 地下 0.00m |  |  |
| 用途 | 用于学习以及教学等 |  |  |

二、设计标准和要求

1.建筑采光设计标准》(GB50033-2013)

2.建筑环境通用规范》GB 55016-2021

三、预期

基本上采用原建筑线路，将耗电较高的灯具更换成LED灯具，降低能耗。

四、室内照明设计

对室内各功能区域的照明需求进行分析，如公共区域、办公区域、会议室、厨房等，根据功能需求和设计标准，确定各区域的照明布局、灯具类型、光源选择等，进行照明计算，包括光度计算、照度计算、光源配光计算等，确保照明效果符合设计要求。

五、室外照明设计

对建筑外立面、入口、停车场等区域的照明需求进行分析，包括安全照明、景观照明等，根据功能需求和设计标准，确定室外照明的布局、灯具类型、灯光色温等，进行室外照明计算，考虑光污染、节能等因素，确保照明效果符合设计要求。

六、审查和验收：

1.对预期照明设计方案进行审查，确保设计符合相关标准和要求。

2.进行照明系统的验收，检查安装质量和照明效果，确保达到设计要求。