紧急疏散、应急救护相关管理制度

1.制定并公布教学楼的紧急疏散预案，包括疏散路线、集合点、疏散顺序等；明确各种紧急情况下的应对措施，如火灾、地震、爆炸等。

2.明确标识教学楼内的疏散路线和出口，并确保通畅无阻；定期检查和维护疏散标识和设施，保证其清晰可见。

3.配备教学楼必要的急救设备和药品，如急救箱、灭火器、应急灯等；指定专人负责急救设施的维护和管理，确保设备齐全、有效。

4.定期组织教学楼紧急疏散和应急救护的演练和培训活动，提高师生应对紧急情况的能力和应对水平；建立演练反馈机制，及时总结经验教训，改进预案和措施。

5.设立教学楼应急响应组织，明确各个岗位的职责和任务，保证在紧急情况下能够迅速、有效地组织和指挥救援工作；确定应急响应组织的组织架构和工作流程，做好日常的值班和值守工作。

6.建立健全的紧急情况信息发布和通讯机制，确保及时向师生发布应急通知和指示，提供相关紧急情况的信息和指导；安装和维护紧急情况通讯设备，如广播系统、紧急电话等，保障信息的畅通和准确传达。

7.建立教学楼紧急疏散和应急救护管理制度的监督检查机制，定期对各项制度和措施进行评估和审核，及时发现和解决存在的问题；接受相关部门的监督和检查，确保制度的执行和有效性。