给排水设计说明

一、设计原则

1.合规性：确保给排水系统的设计符合南昌建筑法规和标准，包括但不限于排水标准、消防安全规范等。

2.效率与可维护性：设计考虑实际系统的运行效率，同时确保设备易于维护和修理，以减少故障对正常使用的影响。

3.环保性：选择环保材料和技术，减少废水排放，以达到节水、节能的效果。

二、设备选择

1.水箱和水泵：对已有水箱和水泵进行检查，使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，采取保证储水不变质的措施。

2.下水道系统：对已有管路进行检查，故障部分采用高质量、防臭、耐腐蚀的管道材料，确保下水道系统的可靠性和长寿命。

三、防水措施

1.屋面排水：设计合理的屋面排水系统，避免雨水积聚，确保屋面的防水性能。

2.防水涂料：在潮湿区域等易受潮的地方，使用防水涂料以防止渗漏问题。

四、安全考虑

1.直饮水、集中生活热水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。

2.所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

3.采取措施防止非生活污水与生活污水混合，确保污水排放达到环保标准。

4.在关键区域设置紧急排水设备，以应对突发事件，如排水管道堵塞或水浸。