第5章  辅助工具
[image: image9.jpg]


                                         空气质量评价报告书-有机挥发物

室内有机挥发物浓度
报告书

	项目名称
	灯泡厂改造项目

	工程地点
	南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年01月07日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2023

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18379037768


目录
31.
项目概况


31.1
建筑基本信息


31.2
建筑平面图


51.3
建筑三维轴测图


52
参考标准


63
评价标准


64
计算原理


75
计算参数


75.1
渗透风量


75.2
室内装修信息


96
计算结果


107
结论




1. 项目概况

1.1 建筑基本信息

	建筑用途
	 
	地理位置
	 南昌

	建筑面积
	 -0.00m2
	建筑高度
	 23.000m

	项目周期
	 
	交付状态
	 


1.2 建筑平面图
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
1.3 建筑三维轴测图
	[image: image5.png]





2 参考标准

1） 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
2） 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

3） 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

4） 《室内空气质量标准》GB/T 18883

5） 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

6） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

7） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

3 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

	检查项
	评价依据

	技术要求

3.2.8
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。

	控制项

5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。

	评分项

5.2.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；


说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。 

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于不同类别污染物浓度的限值： 

	类别
	甲醛HCHO
	苯C6H6
	氨NH3
	总挥发性有机物TVOC
	氡Rn
	PM10

	
	1小时均值 （mg/m3）
	8小时均值（mg/m3）
	年均值（Bq/ m3）
	日均值（mg/m3）

	限值
	0.10
	0.11
	0.20
	0.60
	400
	0.15


说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。 

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

	星级
	甲醛HCHO
	苯C6H6
	氨NH3
	总挥发性有机物TVOC
	氡Rn
	PM10 

	
	1小时均值（mg/m3）
	8小时均值（mg/m3）
	年均值（Bq/m3）
	日均值（mg/m3）

	一星级
	＜0.09
	＜0.099
	＜0.18
	＜0.54
	＜360
	＜0.135

	二星级
	＜0.08
	＜0.088
	＜0.16
	＜0.48
	＜320
	＜0.12

	三星级
	
	
	
	
	
	


4 计算原理
室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。
本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示： 
[image: image6.png]PRSI

‘ vspmne | [ eE |

ERBHUERYIRE




    图4-1 计算流程图
室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：
[image: image7.png]



其中：

V——房间体积，m3
Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3
A——材料与室内空气接触的面积，m2
Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

5 计算参数
依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：
5.1 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
5.2 室内装修信息  

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]
	材料名称
	材质
	释放率等级
	甲醛
	苯
	TVOC

	书柜
	家具
	F1
	0.008
	0
	0.04

	底漆
	涂料
	F1
	0.003
	0
	0.0366

	桌子
	家具
	F1
	0.0023
	0
	0.0312

	椅子
	家具
	F1
	0.0081
	0.0015
	0.0233

	橱柜
	家具
	F1
	0.0098
	0.0055
	0.0082

	石塑地板
	地板
	F1
	0.0012
	0
	0.0355

	防水涂料
	涂料
	F1
	0.001
	0
	0.0051

	面漆
	涂料
	F1
	0.0045
	0
	0.0062

	饰面板
	板材
	F1
	0.0023
	0
	0.0043


表5.2-2  装修方案清单

	楼层
	房间编号
	房间名称
	装修方案
	材料材质
	材料名称
	面积㎡

	1
	1001
	食堂
	（公建）大食堂方案
	涂料
	底漆
	238.1

	
	
	
	
	家具
	桌子
	317.5

	
	
	
	
	家具
	椅子
	59.5

	1
	1004
	厨房
	（公建）厨房2
	涂料
	防水涂料
	24.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	63.2

	
	
	
	
	家具
	橱柜
	17.5

	1
	1005
	输液区
	（公建）医院手术室方案
	涂料
	面漆
	22.4

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	51.2

	1
	1006
	备餐区
	（公建）大食堂方案
	涂料
	底漆
	37.1

	
	
	
	
	家具
	桌子
	49.5

	
	
	
	
	家具
	椅子
	9.3

	1
	1014
	药房
	（公建）医院手术室方案
	涂料
	面漆
	8.3

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	19.1

	1
	1017
	处置室
	（公建）医院手术室方案
	涂料
	面漆
	4.6

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	10.4

	1
	1018
	诊室
	（公建）医院手术室方案
	涂料
	面漆
	4.5

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	10.3

	2
	2002
	老年活动室
	（公建）休息室方案
	板材
	饰面板
	132.7

	
	
	
	
	家具
	椅子
	56.9

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	284.3

	
	
	
	
	家具
	桌子
	94.8

	2
	2007
	办公-会议室
	（公建）会议室方案1
	涂料
	面漆
	15.5

	
	
	
	
	家具
	桌子
	13.3

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	24.3

	2
	2008
	办公-普通办公室
	（公建）办公室方案1
	涂料
	面漆
	27.1

	
	
	
	
	地板
	石塑地板
	25.0

	
	
	
	
	板材
	饰面板
	10.4

	3
	3002
	图书阅览室
	（公建）阅览室方案
	家具
	桌子
	113.8

	
	
	
	
	家具
	书柜
	72.4

	
	
	
	
	家具
	椅子
	41.4

	3
	3003
	青少年活动室
	（公建）教室方案
	涂料
	面漆
	208.0

	
	
	
	
	家具
	桌子
	124.8

	
	
	
	
	家具
	椅子
	62.4


6 计算结果

    本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

	检查项目
	甲醛
	苯
	TVOC

	
	1小时均值(mg/ m3）
	8小时均值(mg/ m3)

	控制项
	0.10
	0.11
	0.60

	评分项
	3分
	0.09
	0.099
	0.54

	
	6分
	0.08
	0.088
	0.48


 本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：
表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)
	楼层
	房间编号
	房间名称
	甲醛
	苯
	TVOC
	控制项
	评分项
	技术项

	1
	1001
	食堂
	0.017
	0.001
	0.231
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1004
	厨房
	0.013
	0.005
	0.164
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1005
	输液区
	0.007
	0.000
	0.112
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1006
	备餐区
	0.017
	0.001
	0.231
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1014
	药房
	0.007
	0.000
	0.112
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1017
	处置室
	0.007
	0.000
	0.112
	达标
	6
	二/三星级

	1
	1018
	诊室
	0.007
	0.000
	0.112
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2002
	老年活动室
	0.012
	0.001
	0.181
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2007
	办公-会议室
	0.008
	0.000
	0.114
	达标
	6
	二/三星级

	2
	2008
	办公-普通办公室
	0.012
	0.000
	0.097
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3002
	图书阅览室
	0.013
	0.001
	0.107
	达标
	6
	二/三星级

	3
	3003
	青少年活动室
	0.019
	0.001
	0.096
	达标
	6
	二/三星级


说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3
[image: image8.jpg]0100
0.090 o050

Il.o019

BN ERATHIEE

o500
ost0
oas0
o
om0
0.9 0 gag
I I l i

w BHEE 235 =6 » RRBOne m?)





图6-1 达标统计图

7 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：
	检查项
	标准要求
	计算结果
	结论
	得分

	控制项

5.1.1
	室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.10，苯0.11，TVOC 0.6
	所有房间均达标
	满足
	/

	评分项

5.2.1
	室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.09，苯0.099，TVOC 0.54。
	3分
	所有房间均满足要求
	/
	6分

	
	室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.088，TVOC 0.48。
	6分
	
	
	


说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3
http://www.gbsware.cn/               第 2页 共11页                   VENT2022

[image: image9.jpg][image: image10.jpg]


