8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	满足日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境
	/
	√

	
	8.1.3
	绿地绿化
	/
	√

	
	8.1.4
	场地竖向设计
	/
	√

	
	8.1.5
	标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	无超标污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾处理
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	生态环境保护
	10
	10

	
	8.2.2
	径流总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区
	9
	9

	
	8.2.5
	雨水基础设施
	15
	6

	
	8.2.6
	环境噪声
	10
	5

	
	8.2.7
	光污染控制
	10
	10

	
	8.2.8
	场地风环境
	10
	5

	
	8.2.9
	降低热岛强度
	10
	2

	合计
	
	
	100.0
	68.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于    Ⅳ    光气候区，所在城市为  安康       ，属于：☐大城市 ☑中小城市
项目日照时数：       17    h，相关标准的日照时数要求：      3     h，其他规定性日照要求：     3     
依据标准：  《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019​  
《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）  ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 通用日照分析报告模板.doc 



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度 (WBGT) ：        ℃，室外平均热岛强度           ℃ ， 夏季平均迎风面积比（ζ s ） ：   0.797    ， 活动场地的遮阳覆盖率     26     % 

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。 

	 降低热岛效应、提高环境舒适度的措施可以从建筑设计、植被覆盖、材料选择等方面入手。以下是采用的一些常见措施：绿化覆盖：增加建筑周围的绿化覆盖，包括树木、草地和灌木等植被。植被可以吸收太阳能并释放水蒸气，降低周围环境的温度。水体引入：引入水体，如喷泉、人工湖或水池，有助于降低周围环境的温度，并增加空气湿度，改善舒适度。通风设计：设计良好的通风系统，包括自然通风和机械通风，可以有效降低室内温度，提高空气流动，改善舒适度。热岛效应分析：通过模拟和分析热岛效应的形成和影响，采取针对性的措施，优化建筑布局和设计。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图； 

2 ）场地热环境计算报告。 

  

实际提交材料： 

	场地热环境计算报告 :
    2规划设计/ 住区热环境规定性设计计算书.doc 



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☑华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
屋顶可绿化面积        m2，屋顶绿化面积       m2，屋顶绿化面积比     %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	村民活动中心项目在选择绿化方式和植物类型时，通常会考虑到环境适应性、美观性以及维护便捷性等因素。以下是采用的绿化方式和常见的植物类型：绿化方式有地面绿化，垂直绿化，水体景观等；植物类型有耐旱植物，当地特色植物，观赏植物等类型。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于 陕西安康联合村  ，当地年均降雨量 500-800  mm，项目用地面积 3870.02  m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	村民活动中心项目的竖向雨水设计通常包括雨水收集系统，旨在利用降雨水资源，减少雨水径流，同时解决雨水排水和利用的问题。以下是采用的一些设计情况和雨水收集系统：屋顶雨水收集系统：设计屋顶排水系统，通过排水管将雨水收集至集水器或雨水桶中。可以考虑设置屋面排水沟，将雨水引导至特定位置。雨水渗透系统：设计透水铺装或透水沥青路面，使雨水能够直接渗透到地下，减少地表径流，降低城市内涝风险。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 村民活动中心的标识系统是指在活动中心周围或内部设置的指示牌、标识和标志，用于指引和提醒参与者、访客或工作人员。以下是采用的一些常见的标识系统类型、位置和使用效果：
类型有指示牌：用于标识不同区域的名称、功能或服务信息，例如会议室、休息区、卫生间等。
标志：可以是活动中心的标识性图案或标志，有助于提升中心的品牌形象和辨识度。
路牌：设置在活动中心周围的道路或通道上，指示出入口、停车区域等位置。
安全标识：标示火警器材、消防通道、应急出口等安全设施和逃生路线。位置在入口处：设置主要标识，包括活动中心名称、标志等，方便访客识别和导航。
各个区域：在不同功能区域设置相应的指示牌和标识，方便人们找到目的地。
交通要道：设置路牌和指示标志，引导车辆和行人进入和离开活动中心，确保交通秩序。起到了导航指引，安全保障，品牌形象和信息传递的效果。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	在村民活动中心的餐饮类部分，为了避免排放超标，采取以下控制措施：使用环保设备：安装高效环保设备，如油烟净化器、油水分离器等，有效控制油烟和油脂的排放，保持空气清洁。定期清洁和维护：定期对厨房设备、通风设施进行清洁和维护，防止油脂积聚和设备老化，确保设备运行效率和环保效果。合理烹饪操作：指导厨师采用合理的烹饪方式，控制油烟产生量，避免高温煎炸过程中的油烟过量排放。良好通风系统：确保厨房和餐饮区域有良好的通风系统，及时排除油烟和异味，减少对室内空气质量的影响。垃圾分类处理：实行垃圾分类制度，对厨余垃圾进行分类处理和合理利用，减少有害气体和臭味的产生。严格环保监管：建立环保管理制度，加强对餐饮部分的监管和检查，确保排放符合环保标准和法规要求。推广清洁能源：鼓励使用清洁能源替代传统能源，如天然气或电力，减少对环境的污染。加强员工培训：对厨房员工进行环保意识和操作规范的培训，增强他们的环保意识和责任感。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☐是 ☑否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	村民活动中心项目的垃圾管理制度应该综合考虑垃圾产生量、种类和管理效率，确保垃圾能够及时、有效地收集、清运和处理。以下是该制度包括的内容：1.垃圾容器和收集点的设置数量和位置：
根据活动中心的规模、人流量和功能分区设置垃圾容器和收集点。在活动中心周围和内部设置足够数量的垃圾桶或垃圾箱，包括干垃圾、湿垃圾和可回收物的分类收集容器。在重要区域和交通要道设置垃圾收集点，如入口处、餐饮区、活动区等，方便人们丢弃垃圾。2.清运和处理措施：制定垃圾清运计划，明确清运频率和时间安排，确保垃圾及时清理。定期进行垃圾分类和收集，保证各类垃圾得到有效处理。指定专门的清运人员或清运公司负责垃圾收集和清运工作，确保垃圾运输安全和卫生。根据垃圾的分类情况，选择适当的处理方式，如干垃圾的焚烧处理、湿垃圾的堆肥处理，可回收物的回收利用等。3.标识和宣传：在垃圾容器和收集点设置明显的标识和说明，指导人们正确投放垃圾。定期开展垃圾分类和环保意识的宣传教育活动，提高员工和参与者的环保意识。4.监督和管理：建立健全的垃圾管理制度和相关规章制度，明确责任和管理程序。定期开展垃圾管理的检查和评估，及时发现问题并加以解决。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	


8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	10

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：      植被保护与恢复​     。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：
	


 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	 5

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地   陕西安康联合村   ，当地年均降雨量   500-800    mm
场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率      %
请简要说明雨水外排控制措施。
	村民活动中心项目的竖向雨水设计通常包括雨水收集系统，旨在利用降雨水资源，减少雨水径流，同时解决雨水排水和利用的问题。以下是采用的一些设计情况和雨水收集系统：屋顶雨水收集系统：设计屋顶排水系统，通过排水管将雨水收集至集水器或雨水桶中。可以考虑设置屋面排水沟，将雨水引导至特定位置。雨水渗透系统：设计透水铺装或透水沥青路面，使雨水能够直接渗透到地下，减少地表径流，降低城市内涝风险。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☐ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	10 

	
	绿地向公众开放
	6
	6 

	合计
	16
	 16

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
	项目类型
	☐居住建筑
	☑公共建筑

	绿地面积
（m2）
	 
	 1364.12

	用地面积
（m2）
	 
	 3870.02

	绿地率（%）
	 
	 35.25%

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：☑是 ☐否
开放时间：   7：00-17：00        


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；
2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；
3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；
4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	4 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在   村民活动中心主入口主导风向下风向   ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的 9  米，距离儿童和老人活动场所  10 米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 1.位置选择：室外吸烟区应远离室内活动区域和主要出入口，以避免吸烟烟雾对非吸烟者造成干扰。
可以选择在室外的通风良好、不易受到风向影响的区域，确保烟雾不会过度扩散。2.标识设置：
在吸烟区域设置明显的标识，指示吸烟区的位置，并提醒吸烟者注意环境卫生和安全。标识应包括禁止在其他区域吸烟的提示，以引导吸烟者前往吸烟区域。3.设施配置：设置吸烟区的座椅或休息区，方便吸烟者在吸烟时进行休息和放松。配置烟灰缸或垃圾箱，方便吸烟者将烟蒂和烟灰妥善丢弃，保持环境整洁。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	3 

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	0 

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 0

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 3

	合计
	15
	 6

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地  陕西安康联合村 ，当地年均降雨量  500-800   mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	 
	雨水湿地
	 

	雨水花园
	 
	景观设计水体
	 

	屋顶绿化
	 
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	 
	其他  
	 

	树池
	 
	绿色雨水基础设施面积合计
	 

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 
	 
	 
	 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 
	透水铺装面积的比例（%）
	 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	1.雨水收集设施：在场地内部或周边设置雨水收集设施，如雨水花园、雨水收集池等。雨水花园可以通过植被和土壤的吸收作用来收集和处理雨水，减少径流，改善地下水质。雨水收集池可以暂时储存雨水，待需要时再进行利用，如景观灌溉、地下水补给等。2.透水铺装：在场地铺设透水铺装，如透水混凝土、透水砖等，以增加地面的透水性，减少雨水径流。透水铺装能够减少城市内涝问题，改善地表径流情况，降低雨水排放对周边环境的影响。3.雨水利用系统：建立雨水利用系统，将收集到的雨水用于景观灌溉、冲洗、清洁等用途。雨水利用系统可以减少自来水的使用量，节约水资源，同时减少雨水对排水管网的冲击。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地原地形图；
2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；
4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；
5）绿地及透水铺装比例计算书。
实际提交材料：
	


 
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区标准限值＜环境噪声值≤3类声环境功能区标准限值
	5
	 5

	2
	环境噪声值≤2类声环境功能区标准限值
	10
	

	合计
	10
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中    类型
环境噪声检测情况
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值
[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。
	村民活动中心建筑场地周边的噪声分布状况通常会受到周边环境和活动中心所处位置的影响，包括来自交通、工业、商业活动等的噪声。为了减少这些噪声对活动中心及其周边居民的影响，可以采取以下降噪措施：合理规划建筑布局：通过合理规划建筑布局，将活动中心远离噪声源，减少噪声的传播和影响范围。建筑设计：采用吸音材料和隔音材料，如吸音墙、隔音窗等，降低室内噪声水平，提高室内环境的舒适性。绿化带设置：在活动中心周边设置绿化带，如树木、灌木等，可以起到一定的隔音和吸音作用，减少外部噪声的传播。围墙或隔音墙：在活动中心周边设置围墙或隔音墙，有效隔离外部噪声，减少其对活动中心的影响。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；
2）场地交通组织说明；降噪竣工图纸，包括道路声屏障、低噪声路面的设计内容；
3）规划总平面图、景观园林总平面图；
4）场地环境噪声检测报告及规划验收报告。
实际提交材料：
	


 
8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定
	5
	 5

	
	非玻璃幕墙建筑
	
	

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：☐是 ☑否
若采用，则其可见光反射比为：          。
室外夜景照明的光污染控制情况：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E1区
	E2区
	E3区
	E4区

	垂直面照度（Ev）(lx)
	熄灯时段前
	2
	5
	10
	25

	
	熄灯时段
	0
	1
	2
	5

	灯具发光强度I（cd）
	熄灯时段前
	2500
	7500
	10000
	25000

	
	熄灯时段
	0
	500
	1000
	2500

	上射光通比
	灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％）
	0
	5
	15
	25

	建筑立面亮度Lb(cd/m2)
	被照面平均亮度
	0
	5
	10
	25

	标识亮度Ls(cd/m2)
	外投光标识被照面平均亮度
	50
	400
	800
	1000

	
	
	
	
	
	


居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值：
	安装高度(m)
	H≤4.5
	4.5＜H≤6
	H＞6

	L与A0.5的乘积
	LA0.5≤4000
	LA0.5≤5500
	LA0.5≤7000

	项目情况
	 
	 
	 


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	村民活动中心建筑及照明设计控制光污染的措施通常包括以下方面：灯具选择：选择符合光污染控制标准的灯具，如向下发光的照明设备，以减少向上和向侧方散发的光污染。照明设计：进行合理的照明设计，根据场地需求确定照明布局和照明强度，避免过度照明和不必要的光源。照明时段控制：合理控制照明时段，根据活动时间和需求调整照明亮度和开启时间，避免在无人活动时浪费能源和产生光污染。绿化隔离带：在建筑周边设置适当的绿化隔离带，如树木、灌木等，用于遮挡或吸收周边环境中的光污染源。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括玻璃幕墙竣工图及说明；
2）玻璃幕墙专项验收报告，包括玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告；
3）室外夜景照明光污染分析报告；
4）灯具的光度检验报告、灯具进场复验报告；
5）照明设计方案，包括照明照度及功率密度计算；
6）泛光照明、景观照明竣工图纸及设计说明。
 
实际提交材料：
	


 
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	3 

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	 

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	2 

	合计
	10
	 5

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  4.5   m/s，最大风速放大系数为  1.2  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 0.65 Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐是 ☑否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例    %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	村民活动中心的室外风环境情况通常受到地形、建筑布局、植被覆盖等因素的影响。为了改善风环境，提高活动中心的舒适性，采取以下措施：植被种植：在活动中心周围种植高大的树木和灌木，形成自然的风障，减少风的侵袭，改善活动场地的微气候。绿化景观设计：通过合理的绿化景观设计，在活动中心周边营造出适宜的风景环境，提供良好的遮风和避风效果。建筑布局设计：合理规划建筑布局，利用建筑物、围墙等结构物作为风挡，减少风的吹拂，降低风速对活动中心的影响。增设遮风设施：在活动中心的户外区域设置遮风设施，如遮阳伞、帘幕等，提供遮挡风雨的功能，增加户外活动的舒适性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	


 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	2 

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	0 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	0 

	合计
	10
	2 

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☐乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%）
	 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%）
	 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋顶遮阴设计，应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 通用日照分析报告模板.doc 



 
