空气质量监测系统说明

本建筑采用山东诺方公共建筑空气质量监测系统

一、产品概述

公共建筑室内空气质量监测系统由数据检测终端、数据传输、数据存储、数据监控四部分组成。

- 产品功能

数据检测：在各个不同的点用终端设备对PM2.5、二氧化碳浓度、温湿度等空气质量数据进行实时检测和数字化显示；

数据传输：通过Zigbee将数据无线传输至本地服务器或云服务器；

数据存储：利用本地服务器或云服务器可存储长达十年的历史数据，并支持数据上传及下载功能；

数据监控：可以通过手机、iPad或计算机登录服务器来查看多个设备的数据，进行对比分析、控制等。各个数据检测点的当前空气质量分数字化和实时动态曲线两种显示模式；用户还可选择单点显示或多点同时显示。

三、产品特点

专业品质：数据准确，采用高精度进口传感器进行空气质量数据检测；

集中监测：可实时监测多个房间数据；

数字显示：简单直观，并可同时显示动态曲线；

无线传输：通过Zigbee无线传输将数据传送到服务器进行动态曲线显示；

定制开发：开放式方案，满足不同需求。

四、主要参数

l检测参数

PM2.5检测范围：0-999微克/立方米；

PM2.5分辨率：0.1微克/立方米；

检测颗粒最小直径：0.7微米；

发射功率：13dbm；

传输距离：无障碍可达2000m；

穿墙能力：穿过3道墙时，通讯距离可达10m；

工作频率：2.4G ISM全球免费频段。

五、系统页面