人均公共绿地计算书

项目名称：  凤韵木阁·微碳馨生——扬州某园艺博览会展馆绿色低碳改造与运维

对标条文：

8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为16分，并按下列规则评分：

2) 住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积，按表8.2.3的规则评分，最高得6 分。

表8.2.3   住宅人均集中绿地面积评分规则

| 住宅人均集中绿地面积Ag（m2/人） |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 新区建设 | 旧区改建 |  |
| 0.50 | 0.35 | 2 |
| 0.50＜Ag＜0.60 | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |
| Ag≥0.60 | Ag≥0.45 | 6 |

项目概况：

项目位于北京市学清路。该项目总用地面积为 6500 平方米，建筑面积 6825 平方米，总户数 200 ，总人数 500 人，绿地率为 105% 。

.

人均集中绿地面积计算：

根据总图及景观图纸等，本醒目满足公共绿地要求的绿地面积为6825㎡。

住宅人均集中绿地面积Ag  = 6825 / 500 =13.65

结论：

本项目住宅人均集中绿地面积为1.4㎡，满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 第 8.2.3条的要求，得6分。