### 扬州园艺博览会展馆储水设施清洗消毒工作记录

#### 记录概述

本记录详细概述了扬州园艺博览会展馆储水设施在2023年12月25日进行的清洗消毒工作。此次清洗消毒旨在确保储水设施的水质符合国家饮用水卫生标准，为参展人员和游客提供安全、卫生的饮用水。

#### 清洗消毒日期和时间

- 日期：2023年12月25日

- 时间：上午9:00 - 下午4:00

#### 清洗消毒前的水质检测报告

在清洗消毒之前，由专业第三方检测机构于2023年12月24日进行了水质检测。检测结果显示，水质总体良好，但存在轻微的细菌含量超标，需要进行消毒处理。

#### 清洗消毒使用的材料和方法

- 清洗材料：使用了食品级高效消毒剂，浓度为500ppm。

- 清洗方法：首先进行了机械清洗，去除水箱内壁的沉积物和污垢。随后使用高效消毒剂进行了全面的化学消毒。

- 安全防护：所有操作人员均佩戴了必要的安全防护装备，包括防护服、手套和眼镜。

#### 清洗消毒后的水质检测报告

清洗消毒完成后，于2023年12月26日再次由第三方检测机构进行水质检测。检测报告显示所有水质指标均符合国家饮用水卫生标准，细菌含量控制在安全范围内。

#### 问题和异常情况记录

- 问题：在初步清洗过程中发现水箱内壁有轻微的藻类生长。

- 处理措施：增加了消毒剂的浓度，并对藻类生长区域进行了重点清洗。

- 结果：经过处理，藻类被彻底清除，未对最终的水质产生影响。

#### 维护和检修记录

- 日期：2023年12月25日

- 工作内容：更换了过滤器元件，检查并修复了水泵的轻微漏水问题。

- 结果：所有设备运行正常，无进一步的维护需求。

#### 未来计划

根据本次清洗消毒的结果和经验，计划在未来每季度至少进行一次类似的清洗消毒工作，以保持水质的持续安全和卫生。同时，将加强日常的水质监测，确保及时发现并解决潜在的水质问题。