绿色建筑公共设施设备定期检查、调适记录

设备基本信息：

- 设备名称： 空调系统

- 设备型号： EcoCool-5000

- 设备编号： AC-001

- 安装位置： 大厅一楼

检查日期： 2024-03-15

检查人员： 张明

1. 设备外观检查：

- 外观状态： 外观清洁，无损坏或破损。

- 安全标识： 安全标识完好清晰。

- 设备固定： 设备固定牢固，无松动现象。

2. 设备功能检查：

- 运行状态： 正常运行，无异常噪音或异味。

- 功能检查： 制冷、制热功能正常，温度控制稳定。

- 安全系统： 安全系统正常，无异常报警。

3. 设备维护情况：

- 清洁情况： 设备外壳清洁，过滤网清洁，室内外换气口无积尘。

- 润滑情况： 润滑油充足，无需添加。

- 零部件检查： 各零部件完好，无松动或损坏现象。

4. 隐患记录及处理情况：

- 存在问题： 发现部分风口存在堵塞，影响风流畅通。

- 处理措施： 清理堵塞的风口，确保空调系统的通风效果。

- 处理结果： 风口清理完毕，通风效果恢复正常。

5. 其他备注：

- 建议每季度对空调滤网进行清洗和更换，以保持室内空气清洁。

- 建议定期检查空调系统的冷凝排水管道，防止堵塞和漏水现象。