### 扬州园艺博览会展馆水质检测报告

#### 一、检测背景

扬州园艺博览会展馆位于江苏省扬州市，为确保展会期间参展人员及游客的健康安全，特对展馆各用水部门进行水质检测。

#### 二、检测范围

- 生活饮用水

- 景观用水

- 卫生设施用水

#### 三、检测项目

- 微生物指标：总大肠杆菌群、大肠埃希菌、沙门氏菌

- 物理化学指标：pH值、浊度、余氯、铅、汞、砷等重金属含量

- 感官性状：色、味、透明度

#### 四、检测结果

- 生活饮用水

  - 微生物指标：未检出有害微生物。

  - 物理化学指标：所有检测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。

  - 感官性状：清澈透明，无异味。

- 景观用水

  - 微生物指标：总大肠杆菌群数量稍高，建议加强消毒处理。

  - 物理化学指标：部分指标（浊度）超出正常范围，建议增强循环过滤。

  - 感官性状：轻微浑浊，无明显异味。

- 卫生设施用水

  - 微生物指标：符合要求，未检出有害微生物。

  - 物理化学指标：所有检测指标均符合标准要求。

  - 感官性状：清澈，无异味。

#### 五、结论与建议

- 生活饮用水质量优良，符合饮用水卫生安全标准，可直接饮用。

- 景观用水需加强管理和处理，建议增加消毒频率和循环过滤，以提高水质。

- 卫生设施用水符合使用标准，保持现状即可。

请扬州园艺博览会展馆管理方参考本报告的建议，采取相应措施，确保水质安全，为参展人员和游客提供健康、舒适的环境。