### 扬州园艺博览会展馆卫生设施及消毒用品产品说明书

#### 产品说明

本产品说明书旨在为扬州园艺博览会展馆提供卫生设施及消毒用品的详细信息，以保障会期内的卫生安全和环境卫生。

#### 一、地漏

型号：DL-2024

材质：高品质不锈钢，防腐蚀、易清洗

特点：

- 独特的防臭设计，有效隔绝下水道异味

- 快速排水能力，避免积水

- 易于安装与维护

#### 二、自带水封便器

型号：WC-2024

材质：环保陶瓷，表面釉面光滑

特点：

- 内置水封技术，有效防止异味回流

- 低水耗设计，节约用水同时保持清洁

- 舒适高度设计，适合各类人群使用

#### 三、水箱

型号：WT-2024

材质：耐用塑料，抗老化

特点：

- 高效节水功能，配备双按钮冲洗系统

- 容量大，稳定供水

- 静音设计，减少噪音干扰

#### 四、消毒用品

产品包括：消毒液、消毒喷雾、手部消毒剂

特点：

- 广谱杀菌，有效针对各种细菌和病毒

- 快速作用，使用方便

- 安全无害，适合各类人群使用

#### 五、消毒器具

产品包括：紫外线消毒灯、自动喷雾消毒机

特点：

- 高效杀菌，有效防止病毒传播

- 自动化操作，减少人工干预

- 能量节省，环保低碳

### 使用与维护

- 地漏与便器：定期清理，保持排水通畅，定期检查水封有效性。

- 水箱：定期检查水箱内部，清洁水垢，保证冲洗系统正常工作。

- 消毒用品：按照产品说明正确使用，确保消毒效果。

- 消毒器具：定期检查设备工作状态，确保紫外线灯管有效。

注意事项：所有产品在安装和使用过程中，请遵循产品说明书和相关安全标准，确保使用安全。