定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件

以及实施记录

制度目的：

为了保障居民健康和水资源的可持续利用，规范用水水质检测工作，及时公示水质检测结果，提高社区居民对用水质量的知晓和监督。

1. 用水水质检测周期：

- 对自来水系统进行水质检测，每季度开展一次检测；

- 对小区内的自建水源（如水井、水塘等）进行水质检测，每半年开展一次检测；

- 对小区内的水处理设施出水进行水质检测，每月开展一次检测。

2. 检测项目：

- 自来水系统：检测项目包括总大肠菌群、总氮、总磷、余氯、PH值等；

- 自建水源：检测项目包括总大肠菌群、亚硝酸盐、硒、镉等；

- 水处理设施出水：检测项目包括总溶解固体、氨氮、氯化物、铜、锌等。

3. 检测机构：

由小区物业公司负责组织专业的水质检测机构进行检测。

4. 公示方式：

- 检测结果应在小区内的显眼位置设置公示栏，公示内容包括检测项目、检测结果和检测时间；

- 同时，通过小区公告栏、物业公众号等途径向居民公示水质检测结果，并留有联系方式以方便居民反馈意见。

5. 实施记录示例：

| 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-01-15 | 总大肠菌群 | 合格 |  |
| 2024-01-15 | 亚硝酸盐 | 0.05mg/L |  |
| 2024-01-15 | 氨氮 | 0.8mg/L |  |
| 2024-02-20 | 总溶解固体 | 300mg/L |  |
| 2024-02-20 | 氯化物 | 50mg/L |  |
| 2024-02-20 | 铜 | 0.02mg/L |  |

6. 责任人：

- 小区物业公司负责组织水质检测工作，及时公示检测结果。