定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录

1. 制度目的：

本制度旨在规范物业管理公司定期开展节能诊断评估工作，全面了解建筑能源使用情况，发现问题并提出改进建议，以降低能源消耗，提高能源利用效率。

2. 评估周期：

本制度规定，物业管理公司应每年至少开展一次节能诊断评估工作，以确保建筑能源管理工作的持续改进。

3. 评估内容：

- 建筑能源使用情况： 包括用电量、用水量、供暖和制冷等方面的能耗情况。

- 能源设备运行状况： 对建筑内部的能源设备进行检查和评估，包括空调系统、照明系统、暖通设备等。

- 节能潜力分析： 分析建筑存在的节能潜力，提出节能改进措施。

4. 评估方法：

- 数据收集： 收集建筑能源使用数据和设备运行数据，包括历史能耗数据和设备运行记录。

- 现场调查： 对建筑能源设备进行现场检查和评估，发现问题并提出改进建议。

- 数据分析： 对收集到的数据进行统计分析和综合评估，发现节能潜力和问题点。

5. 实施步骤：

- 制定评估计划：确定评估时间、评估范围和评估人员。

- 数据收集：收集建筑能源使用数据和设备运行数据。

- 现场调查：对建筑能源设备进行现场检查和评估。

- 数据分析：对收集到的数据进行统计分析和综合评估。

- 编制评估报告：撰写节能诊断评估报告，总结评估结果和提出改进建议。

- 提出改进建议：根据评估结果，提出具体的节能改进措施和建议。

6. 实施记录：

| 日期 | 评估内容 | 评估人员 | 结果与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-01-10 | 建筑能源使用情况评估 | 能源工程师 | 发现照明系统能耗较高，建议更换节能灯具。 |
| 2023-02-05 | 能源设备运行状况评估 | 技术人员 | 发现空调系统存在漏气现象，建议进行检修和维护。 |
| 2023-03-20 | 节能潜力分析及改进建议 | 能源专家 | 提出了绿色建筑改造方案，包括建筑外墙隔热、能源回收等建议。 |

7. 责任人：

- 项目负责人： 负责制定和执行节能诊断评估计划。

- 评估人员： 负责收集数据、进行现场调查和撰写评估报告。

- 技术专家： 负责对数据进行分析和提出改进建议。