建筑平均用水量计算书

1. 建筑基本信息：

- 建筑名称： 扬州某园艺博览会建筑

- 建筑类型： 室外绿色建筑

- 建筑面积： 5000 平方米

2. 用水设施及设备信息：

- 自来水管道： 主入口处自来水管道，管径：50mm，长度：100m

- 用水设备：

  - 室外景观灌溉系统：10组，每组平均每次用水量为100立方米

  - 室外喷泉：1个，每次用水量为50立方米

- 水表信息：

  - 水表数量：1个

  - 水表型号：DN50

3. 计算方法：

- 用水设备用水量计算：

  - 景观灌溉系统日用水量 = 10组 * 100立方米 = 1000立方米/日

  - 室外喷泉日用水量 = 1个 * 50立方米 = 50立方米/日

- 建筑总日用水量：

  - 建筑总日用水量 = 景观灌溉系统日用水量 + 室外喷泉日用水量

  - 建筑总日用水量 = 1000立方米/日 + 50立方米/日 = 1050立方米/日

- 建筑平均日用水量计算：

  - 建筑平均日用水量 = 建筑总日用水量 / 建筑总面积

  - 建筑平均日用水量 = 1050立方米/日 / 5000平方米 = 0.21立方米/日/平方米

4. 计算结果：

- 建筑总日用水量： 1050立方米/日

- 建筑平均日用水量： 0.21立方米/日/平方米

5. 结论与建议：

- 用水量评估： 建筑总日用水量在合理范围内，符合大型室外绿色建筑的用水需求。

- 节水建议： 可进一步优化景观灌溉系统的设计，采用节水灌溉技术，减少用水量。

6. 备注：

- 以上数据为估算值，实际用水量可能会因季节、气候等因素而有所变化。