扬州某园艺博览会——建筑设备自控系统相关设备的使用说明书

适用范围： 本设备适用于建筑环境控制和设备自动化管理，用于实现建筑内温度、湿度、空气质量等参数的监测与调节。

主要功能：

- 温度控制： 本系统能够实时监测建筑内部的温度，并根据设定参数自动调节空调系统工作状态，以保持舒适的室内温度。

- 湿度控制： 通过湿度传感器监测建筑内部的湿度水平，自动调节加湿或除湿设备工作，以保持适宜的室内湿度。

- 空气质量监测： 本系统具备空气质量传感器，能够监测室内空气中的污染物浓度，并根据设定阈值自动触发通风设备工作，保证室内空气清新。

- 能耗管理： 通过智能算法和能耗监测功能，实现对建筑设备能耗的实时监测和管理，优化能源利用效率，降低能源消耗成本。

使用说明：

- 将建筑设备自控系统正确安装并连接至建筑内各个设备，确保连接稳固可靠。

- 启动系统后，通过控制面板或者远程控制软件设置相关参数，包括温度设定、湿度设定、空气质量阈值等。

- 定期检查系统运行状态，确保传感器和控制器的正常工作，如发现异常应及时处理。

- 根据实际需要，定期对系统进行维护和保养，包括清洁设备表面、更换传感器电池等。

- 如需调整系统设置或解决故障，应由经过培训的专业人员进行操作，切勿擅自更改系统参数。

注意事项：

- 本设备仅供室内使用，严禁将设备放置在潮湿、高温或有腐蚀性气体的环境中。

- 在操作设备时应注意安全，切勿触碰电器元件或将水或其他液体泼洒到设备上。

- 如发现设备存在故障或异常情况，应立即停止使用，并联系售后服务人员进行维修或更换。

- 使用本设备应遵守当地相关法律法规和安全标准，确保设备安全可靠运行。