**成品水箱的产品说明书**

**产品概述**

成品水箱，采用优质不锈钢304材质，是一种用于存储经过净化处理后的饮用水的容器。本产品设计先进，结构合理，具有良好的密封性能和耐腐蚀性，确保储存的水质长时间保持清洁、卫生。

**产品规格**

* **材质：** 不锈钢304
* **容积：** 10立方米
* **尺寸：** 根据实际容积设计
* **壁厚：** 标准厚度2mm，可根据客户要求定制
* **入口/出口直径：** DN100

**产品特点**

1. **耐腐蚀性：** 不锈钢304材质，具有极佳的耐腐蚀性能，适用于各种饮用水的存储。
2. **密封性能好：** 采用先进的密封技术，确保水箱密封，防止外部污染物进入。
3. **易于清洁：** 内壁光滑，易于清洗和消毒，维护水质清洁卫生。
4. **安装简便：** 设计考虑到现场安装的便捷性，配备完整的安装指导手册。
5. **长寿命：** 高质量的不锈钢材料和制造工艺保证了水箱的使用寿命。

**安装与使用**

1. **安装位置选择：** 应选择干燥、通风、避免直接日晒和化学腐蚀的环境。
2. **安装要求：** 依照产品说明书和安装指导手册进行安装，确保水箱平稳，连接件紧固。
3. **清洗消毒：** 在初次使用前及定期使用中，需要对水箱进行彻底的清洗和消毒处理。
4. **维护保养：** 定期检查水箱及其配件的密封性和完整性，确保设备正常运行。

**售后服务**

提供不少于一年的质保期和终身维护服务。如在使用过程中遇到任何问题，请及时联系我们的客户服务中心，我们将提供专业的技术支持和服务。