暖通设计计划书

计算内容：

- 冷负荷计算

  - 根据建筑面积、设计温度、人员密度等因素计算室内夏季冷负荷。

  - 考虑太阳辐射、外墙热传、人体代谢热等影响因素。

- 热负荷计算

  - 根据建筑面积、设计温度、人员密度等因素计算室内冬季热负荷。

  - 考虑外墙保温、采暖设备热传、人体代谢热等影响因素。

- 风量计算

  - 根据冷负荷和热负荷计算室内通风所需的风量。

  - 考虑建筑内外温差、通风效率等因素。

- 空调系统选型

  - 根据冷负荷和热负荷计算结果，选取合适的空调机组。

  - 考虑空调系统的制冷制热能力、节能性能等因素。

设计说明：

采用符合国家节能标准的外墙、屋顶和门窗保温设计，减少冷热传递损失。

空调系统采用高效节能型号，满足冷负荷和热负荷需求，提高能源利用效率。

通风系统采用新风换气和循环风系统，保证室内空气清新。