# 扬州某园艺博览会展馆主要结构用材料的检测报告

## 概述

本报告为扬州园艺博览会展馆主要结构用材料的检测报告，重点涉及展馆的木结构与玻璃幕墙的气密性、水密性能、抗风压性能及平面内变形性能的检测。旨在确保所采用材料和施工方案能够满足设计标准，保障建筑的安全性、稳定性及长期使用的可靠性。

## 材料检测

### 1. 玻璃幕墙检测

#### 气密性能

- 检测标准：依据GB/T 7106-2008《建筑幕墙气密性能检测方法》进行。

- 检测结果：展馆玻璃幕墙气密性能等级达到Q1级，符合高性能建筑外墙要求。

#### 水密性能

- 检测标准：依据GB/T 7108-2008《建筑幕墙水密性能检测方法》进行。

- 检测结果：水密性能等级达到W1级，能有效防止重力作用下及风压作用下的雨水渗透。

#### 抗风压性能

- 检测标准：依据GB/T 7107-2008《建筑幕墙抗风压性能检测方法》进行。

- 检测结果：抗风压性能等级达到P3级，可抵抗扬州地区可能出现的最大风速所产生的风压。

#### 平面内变形性能

- 检测标准：参考GB/T 51226-2017《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》。

- 检测结果：平面内变形性能符合设计要求，确保幕墙在风压作用下的稳定性和使用性。

### 2. 木结构检测

#### 材料性能

- 检测项目：材料的抗压强度、抗弯强度及耐腐蚀性。

- 检测结果：所用木材满足设计要求，具有良好的结构性能和耐久性。

#### 抗震性能

- 检测标准：根据GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》进行。

- 检测结果：木结构设计考虑了抗震要求，通过设置抗震墙和合理的连接节点，提高了结构的抗震性能。

## 结论

根据以上检测结果，扬州园艺博览会展馆的主要结构用材料，包括木结构和玻璃幕墙，在气密性、水密性能、抗风压性能和平面内变形性能等方面均达到或超过了相关标准要求。这些检测结果表明，所采用的材料和施工方案能够保证建筑的安全性、稳定性及长期使用的可靠性。建议继续按照此标准和技术规范进行建设，以确保整个项目的质量和性能。