# 扬州某园艺博览会展馆运营管理记录

## 概述

本记录涵盖了扬州园艺博览会展馆自2023年8月至2024年1月的运营管理情况，包括定期查验记录与维修记录。旨在通过持续的监控和维护，确保展馆的稳定运营和访客安全。

## 定期查验记录

### 2023年8月

- 日期：2023年8月15日

- 查验内容：全面检查展馆内外的安全设施，包括消防系统、紧急疏散标识、安全出口等。

- 结果：所有安全设施均处于良好状态。

### 2023年9月

- 日期：2023年9月20日

- 查验内容：对展馆的电气系统进行全面检查，确保没有过载或线路老化的问题。

- 结果：检查发现部分电路存在轻微老化，已计划进行更换。

### 2023年10月

- 日期：2023年10月18日

- 查验内容：进行幕墙和木结构的结构完整性检查，确保无裂缝或结构松动。

- 结果：幕墙和木结构均未发现明显的结构问题。

### 2023年11月

- 日期：2023年11月22日

- 查验内容：检查展馆内的空调、供暖及通风系统，确保运行效率。

- 结果：空调系统的一台压缩机性能下降，需进行维修。

### 2023年12月

- 日期：2023年12月20日

- 查验内容：对展馆的照明系统进行全面检查，包括应急照明。

- 结果：所有照明设备运行正常。

### 2024年1月

- 日期：2024年1月15日

- 查验内容：进行年度安全评估，包括防火、防盗和紧急疏散演练。

- 结果：评估显示展馆的安全管理措施到位，演练效果良好。

## 维修记录

### 2023年9月

- 日期：2023年9月25日

- 维修内容：更换了部分电路中的老化电线。

- 维修结果：更换后的电路运行正常，消除了安全隐患。

### 2023年11月

- 日期：2023年11月28日

- 维修内容：修理了空调系统的一台压缩机。

- 维修结果：压缩机修理后性能恢复，整个空调系统运行效率提高。

## 总结

扬州园艺博览会展馆在报告期间内经历了全面的查验与必要的维修，以确保展馆的安全和舒适。通过这些努力，我们确保了访客的安全和展馆的稳定运行。未来，我们将继续遵循定期查验和维护的计划，以维持展馆的高标准运营状态