空调冷源的部分荷载性能系数（IPLV）计划书

1. 目的： 本计划书旨在确定空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)，以评估其在不同工况下的能效表现，为选择和设计空调系统提供依据。

2. 计算依据： 根据ASHRAE 127-2017《空调系统负荷性能系数的试验方法》进行测试，并参考ASHRAE 90.1标准中的IPLV计算公式。

3. 计划步骤：

步骤 1：确定测试工况

- 确定测试工况，包括全负荷、75%负荷和50%负荷。

步骤 2：测试参数设置

- 设定测试参数，包括进水温度、出水温度、冷却水流量等，以满足各负荷工况的要求。

步骤 3：测试数据采集

- 在各负荷工况下进行试验，记录制冷机组的功耗、冷却水流量等数据。

步骤 4：计算IPLV

- 根据ASHRAE 90.1标准中的计算公式，计算出各负荷工况下的部分负荷性能系数(IPLV)。

4. 资源需求：

- 实验设备：空调冷源测试设备。

- 测试环境：符合ASHRAE 127-2017标准的测试实验室。

- 人员配备：具有相关经验的测试工程师及技术人员。

5. 计划执行时间：

- 步骤 1-2：1周

- 步骤 3：2周

- 步骤 4：1周

6. 风险评估：

- 测试数据准确性可能受到设备故障或环境变化的影响。

- 时间进度受到测试设备可用性和实验室资源的限制。

7. 计划总结： 本计划旨在通过严格按照标准流程，获取空调冷源的部分负荷性能系数(IPLV)，为选择和设计空调系统提供可靠数据支持。在执行过程中，将密切关注风险因素，并及时调整计划，以确保测试工作顺利进行。