# 扬州园艺博览会展馆防水、防潮材料产品说明书

## 产品说明书

### 1. 高分子防水卷材

- 产品特性：采用高性能聚合物制成，具有极佳的伸展性和耐久性。能够有效阻止水分通过屋顶、地面和墙体渗透。

- 应用范围：适用于屋顶、地下室、卫生间等需要防水的区域。

- 施工方法：应平铺在干净、平整的表面上，并通过专业设备加热粘合。

### 2. 防水涂料

- 产品特性：水性环保涂料，快干、防霉变、防腐蚀。可形成密闭防水膜，长期保护建筑物免受水侵。

- 应用范围：适用于外墙、屋面、地面等多种表面。

- 施工方法：用刷子、滚筒或喷枪均匀涂抹于预处理干燥的表面。

### 3. 密封剂

- 产品特性：优良的粘接性和密封性，防水防潮效果显著，耐候性强。

- 应用范围：适用于窗户、门缝、墙体裂缝等处的密封。

- 施工方法：直接挤压施用于需要密封的缝隙中，自然干燥固化。

### 4. 防潮膜

- 产品特性：高密度聚乙烯材料，具有良好的防潮、隔气性能。

- 应用范围：地面、墙体防潮层，尤其适用于湿度较高的地区。

- 施工方法：铺设在混凝土浇筑前的地基上，重叠处用胶带密封。

### 5. 吸湿剂

- 产品特性：高效吸湿，能迅速吸收和固定空气中的水分，减少室内湿度。

- 应用范围：适用于展馆内部展示柜、存储室等需要控制湿度的环境。

- 使用方法：放置于需要控制湿度的空间内，定期检查和更换。