6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	8

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	10

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	5

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	7

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	7

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	6

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	2

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	9

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	8
	5

	合计
	
	
	100.0
	78.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☐是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☐是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☐公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	专用接驳车服务的实施方案 :
    2规划设计/ 专用接驳车服务的实施方案.docx 



6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☐是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☐是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	 
	 
	☐是☐否

	电动汽车停车位数量
	 
	 
	☐是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	 
	 
	☐是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 本系统能够实时监测建筑内部的温度，并根据设定参数自动调节空调系统工作状态，以保持舒适的室内温度。
​通过智能算法和能耗监测功能，实现对建筑设备能耗的实时监测和管理，优化能源利用效率，降低能源消耗成本。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	建筑设备自控系统相关设备的使用说明书 :
    8电气设计/ 建筑设备自控系统相关设备的使用说明书.docx 
建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告 :
    10运行/ 建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告.docx 



6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	   该智能化设计包括中央控制主机、传感器、执行器、网络设备等组件。其中，中央控制主机负责系统的整体控制和管理，传感器负责采集各种环境数据，执行器负责实现控制命令的执行，网络设备负责系统内部和外部通讯。
​  采用无线和有线两种连接方式。无线连接适用于移动设备和远程控制，有线连接适用于稳定性要求较高的设备和通讯环境。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	2 

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 4

	合计
	8
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
场地内交通组织是否人车分行：☑是 ☐否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	90路 
	 100
	 
	☑已建 ☐规划

	91路 
	 100
	 
	☑已建 ☐规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。
本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有
929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：
	


 
6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求
	3
	3 

	2
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	3
	 3

	3
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	2
	 2


	合计
	8
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☑是 ☐否 
建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；
4）无障碍设计详图；
5）电梯设计详图及电梯产品说明书；
6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。
实际提交材料：
	电梯产品说明书 :
    8电气设计/ 电梯产品说明书.docx 



 
6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☑ 
居住建筑
	☑场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m
☑场地出入口到达小学的步行距离不超过500m
☑场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m
☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m
☑场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m
☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m
☑场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	5

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	☑ 
公共建筑
	☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能
☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间
☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%
☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库）
☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	5 

	
	
	满足5项
	10
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
住区场地1000m范围内的公共服务设施
	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	 
	 
	 

	☐医疗卫生
	 
	 
	 

	☐文化体育
	 
	 
	 

	☐商业服务
	 
	 
	 

	☐金融邮电
	 
	 
	 

	☐社区服务
	 
	 
	 

	☐市政公用
	 
	 
	 

	☐行政管理
	 
	 
	 


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	 
	 
	 

	展览设施
	 
	 
	 

	健身设施
	 
	 
	 

	餐饮服务设施
	 
	 
	 

	交往空间
	 
	 
	 

	休息空间
	 
	 
	 


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	 
	 
	 
	 

	文化设施
	 
	 
	 
	 

	公共广场
	 
	 
	 
	 

	公共绿地
	 
	 
	 
	 

	其他      
	 
	 
	 
	 


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
 
实际提交材料：
	设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件 :
    10运行/ 设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件.docx 



 
6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	2 

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	 2

	合计
	5
	 4

	
	
	
	


2 评价要点
场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划

	 
	 
	☐已建 ☐规划


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
 
实际提交材料：
	


 
6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 3

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2 

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 2

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	1 

	合计
	10
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：
☐室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %
☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %
☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %
☐其他        
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	 设备具有多种功能模式，包括有氧运动、力量训练、拉伸放松等，满足用户不同的健身需求。​


项目是否设有楼梯：☑是 ☐否
若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☐是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m   
是否具备：☐自然光充足 ☐良好的视野 ☐人体感应灯
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；
2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
 
实际提交材料：
	健身设施的相关产品说明书 :
    3建筑设计/ 健身设施的相关产品说明书.docx 



 
6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	 6

	合计
	8
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☑照明插座 ☑动力 ☐特殊用电 ☐其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	能源管理系统相关产品型式检验报告 :
    5暖通设计/ 能源管理系统相关产品型式检验报告.docx 
能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录 :
    10运行/ 能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录.docx 



 
6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	 5

	合计
	5
	5
	 5


2 评价要点
设置的室内空气质量监控系统：☑ PM10 ☑ PM2.5 ☑ CO2 ☐其他        
监控系统能够实现：☑连续测量 ☑显示 ☑记录 ☑数据传输 ☐其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：  
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。
 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
 
实际提交材料：
	相关产品型式检验报告 :
    8电气设计/ 相关产品型式检验报告.docx 



 
6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	2 

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	 2

	合计
	7
	 7


2 评价要点
是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否
是否采用远传计量系统：☑是 ☐否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %
是否能够实现：☐各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。
生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：
	远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告 :
    6给排水设计/ 用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统报告.docx 



6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 2

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 2

	合计
	9
	 7

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	 
	 
	☑是 ☐否

	照明控制
	 
	 
	☐是 ☐否

	安全警报
	 
	 
	☐是 ☐否

	环境监测
	 
	 
	☐是 ☐否

	建筑设备控制
	 
	 
	☐是 ☐否

	公共生活服务
	 
	 
	☐是 ☐否

	其他
	 
	 
	☐是 ☐否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	 智能化服务平台与智慧城市的数据平台实现了数据共享与交互，包括人口统计数据、交通流量数据、环境监测数据等。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	智能化服务系统相关产品的型式检验报告 :
    8电气设计/ 智能化服务系统相关产品的型式检验报告.docx 
智能化服务系统运行文件 :
    10运行/ 智能化服务系统运行文件.docx 



 
6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	相关设施具有完善的操作规程和应急预案
	2
	 2

	2
	物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制
	3
	3 

	合计
	5
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☑是 ☐否
应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☑是 ☐否
是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☑是 ☐否
简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。
	车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。


物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☑是 ☐否     
采用形式是：☐工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☑采用合同能源管理模式
是否是出租型项目：☐是 ☑否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☑是 ☐否
请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；
2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。
 
实际提交材料：
	节能、节水、节材、绿化的相关管理制度 :
    10运行/ 节能、节水、节材、绿化的相关管理制度.docx 
物业管理机构的工作考核体系文件 :
    10运行/ 物业管理机构的工作考核体系文件.docx 



 
6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值
	2
	8 

	2
	平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值
	3
	

	3
	平均日用水量不大于节水用水定额的下限值
	5
	


2 评价要点
本项目建筑平均日用水量为：        L/人.d                
☐小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求 
☑建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求
☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求
请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。
	 
1. 饮用水： 包括供给项目内部人员和访客饮用的水量，通常以每人每日饮水量为基准进行估算。
2. 盥洗用水： 包括浴室和洗手间的用水量，用于洗浴、刷牙、洗手等个人卫生活动。

3. 冲厕水： 用于冲洗厕所的水量，是项目中较大的用水量之一，通常按照每次冲洗所需水量进行估算。

4. 餐饮用水： 包括餐厅、食堂等餐饮场所的用水量，用于食品加工、清洗餐具等。

5. 绿化灌溉： 用于浇灌项目内部和周围的绿化植物的水量，根据绿化面积、植物类型和季节需求进行估算。

6. 地面冲洗： 用于清洗道路、广场等地面的水量，保持环境卫生和美观。

7. 水景补水： 用于室内和室外水景的水量，包括喷泉、人工湖等水景的补水量。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水专业竣工图纸及设计说明；
2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。
 
实际提交材料：
	建筑平均日用水量计算书 :
    6给排水设计/ 建筑平均日用水量计算书.docx 



6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（ 12 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 
	3 
	3  

	2 
	定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 
	3 
	 3

	3 
	定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 
	4 
	 4

	4 
	定期对各类用水水质进行检测、公示 
	2 
	 2

	合计 
	12 
	 12

	
	
	
	


2 评价要点 

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划： ☑ 是 ☐ 否 

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。 

	 评估方案：
能源效率评估：分析建筑的能源消耗情况，包括用电量、用水量、供暖和制冷等方面的能耗。
水资源利用效率评估：评估建筑的水资源利用情况，包括用水量、雨水收集利用和废水处理等方面。
· 室内环境质量评估：考察建筑室内环境的舒适性和健康性，包括室内空气质量、采光效果和热舒适度等方面。

· 建筑材料评估：分析建筑所采用材料的环境友好性，包括材料来源、可再生性和可回收性等方面。

· 实施计划：
· 准备阶段：确定评估目标和范围，制定评估计划和工作流程，收集建筑相关资料和数据。

· 数据收集和现场调查：收集建筑运营数据，包括能耗数据、用水数据和室内环境监测数据，进行现场调查，对建筑运营情况进行实地观察和检查。

· 数据分析和评估：对收集到的数据进行统计分析和综合评估，发现问题和提出改进建议。

· 编制报告和提出建议：撰写绿色建筑运营效果评估报告，总结评估结果和分析结论，提出针对性的建议和改进措施。




请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。 

	 ​定期检查、调试公共设施设备：
· 公共设施设备包括电梯、空调系统、供水系统、消防设施等。

· 每季度进行一次定期检查，确保设备的正常运行和安全性。

· 检查内容包括外观状态、功能运行、安全标识、设备维护等。

· 检查人员按照制定的检查记录逐项检查设备，并记录检查结果。

· 如发现问题，及时提出维修或改进措施，并进行记录。

2. 开展节能诊断评估：
· 每年至少开展一次节能诊断评估，全面分析建筑的能源使用情况。

· 评估内容包括能源效率、水资源利用效率、室内环境质量、建筑材料等。

· 评估方法包括数据收集、现场调查、数据分析和模拟计算。

· 评估报告中提出具体的节能改进措施和建议，指导建筑的能源管理工作。

3. 水质检测公示：
· 水质检测定期进行，检测内容包括自来水、污水处理后的水质、雨水收集利用水质等。

· 检测结果应当及时公示，向社区居民和相关部门公布水质检测结果。

· 检测报告中应当清晰地说明水质情况，如是否达标、存在的问题等。

· 如发现水质问题，应当立即采取相应措施解决，并公示解决过程和结果。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划； 

2 ） 公共设施设备的定期检查、调适记录； 

3 ） 定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录； 

4 ） 定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。 

实际提交材料： 

	绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划 :
    10运行/ 绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划.docx 
公共设施设备的定期检查、调适记录 :
    10运行/ 公共设施设备的定期检查、调适记录.docx 
定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录 :
    10运行/ 定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录.docx 
定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录 :
    10运行/ 定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录.docx 



  

6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录
	2
	 2

	2
	具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册
	3
	 3

	3
	每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示
	3
	 0

	合计
	8
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：☑是 ☐否 
请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。
	 绿色教育宣传计划：
· 目标： 提高社区成员的环保意识，促进绿色生活方式的普及。
· 内容： 定期举办环保讲座、绿色生活工作坊、环保主题活动等，通过宣传海报、社交媒体等渠道传播环保知识，鼓励居民参与环保行动。

· 实施： 由专业环保组织或志愿者团队负责组织和推广，定期举办各类环保活动，并与当地学校、社区中心等机构合作，扩大宣传覆盖面。

实践机制：
· 建立实践小组： 成立由志愿者组成的绿色实践小组，定期开展环保行动，如垃圾清理、植树造林、废品回收等。

· 设立奖励机制： 鼓励社区居民积极参与环保实践，设立环保志愿者奖励计划，对积极参与者进行表彰和奖励，激发更多人参与环保行动。

绿色设施使用手册内容：
· 节能减排指南： 提供节约能源、水资源的实用建议和技巧。

· 垃圾分类指南： 指导居民正确进行垃圾分类和废品回收，实现资源再利用。

· 环保生活方式： 提供环保出行、绿色购物、健康饮食等方面的建议，引导居民实践绿色生活。

实施情况及满意度调查结果：
· 实施情况： 定期举办环保讲座、实践活动，并制定绿色设施使用手册进行宣传。

· 满意度调查结果： 通过定期的满意度调查，得知居民对环保活动和绿色设施使用手册的反馈良好，大多数居民表示对项目的满意度较高，认为环保活动和手册对他们的环保意识和行为产生了积极影响，对提高绿色生活方式的认知和实践有所帮助。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；
2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；
3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。
 
实际提交材料：
	绿色教育宣传和时间活动记录 :
    10运行/ 绿色教育宣传和时间活动记录.docx 
绿色推广活动平台说明及绿色手册 :
    10运行/ 绿色推广活动平台说明及绿色手册.docx 



 
