产品名称与型号：连体坐便器K-23188T-NS-0+K-23204T-0

缸体形状：加长型

座便器类型：连体式

冲水系统：五级旋风360

冲水方式：双冲

用水量：3.0/4.8升

节水类型：节水型

脚柱类型：裙包

尺寸：700x378x748mm

产品名称及型号：智能盖板K-23357T-HC-0

尺寸：523x445x160mm

前部清洗：是

臀部清洗：是

移动清洗：是

脉冲清洗：是

按摩清洗：是

喷管清洁方式：自动清洗

盖板风格：智能便盖

额定功率：450w

产品型号及名称：脸盆龙头K-23472T-4-CP

手把数量：单把

安装孔数：1

落水类型：弹跳落水

产品定位：高雅

阀芯材质：进口陶瓷阀芯

产品名称及型号：淋浴花洒K-5428T-C4-CP

产品亮点：

产品定位：简雅

设计风格：现代

恒温/非恒温：非恒温龙头

连接方式：软管连接

出水嘴长度：165mm

手把数量：单把龙头

安装要求：无需预埋

软管类型：普通软管

进水孔距：150mm

说明：随心雨花洒8"-圆形，晨雨-现代型多功能手持花洒110mm

手持花洒尺寸：110mm

头顶花洒尺寸：8"圆

特征：

设计紧凑精巧，带来欧款时尚潮流

产品名称及型号：K-33079T-ZZ-CP+78903T-CP

恒温/非恒温：非恒温龙头

安装要求：无需预埋

手把数量：单把龙头

进水孔距：150mm

软管类型：豪华防缠绕软管

手持花洒尺寸：110mm 晨雨多功能手持花洒-现代型