节能设计结果汇总
隔热计算：
[image: image1.png]B ERatE

iEsw.  AsmEEm (RERE Y] mrasxy 15
ESTEAS ) S LA TR (2203 R
(mi (k| (W/m] (J/k{Fabs B (K
I
SR — 3.69/5
— WA, GRFIREE L (440 |230(1. 51(920. (0. 40 10.0[4
— BRI 241K %1120 |35. (0. 03(1380]0. 22 10.0[2
— KRR 20{180(0. 93(1050/0. 24! 10.0[2
— IEEE L. JUKIE80 |700]0. 18(1050]1. 37: 7.3 |11
— ARG 12(250(1. 74(920. (1. 18| 12.0[10
— TARBR 20{16040. 81{1050/0. 24 10.0[2
>[5 sE
S — 2.94)5
— KRR 20{180(0. 93(1050/0. 24! 10.0[2
— BRI 241K %1120 |35. (0. 03(1380]0. 22 10.0[2
— KRR 20{180(0. 93(1050/0. 24! 10.0[2
— ARG 200250(1. 74(920. (1. 97 12.5[16
— mEmbAZ 20116000 R1(105010 241 10 0l2
AR s R b
ESl R R PR (0451
JE T [27.88 [28.50 [i#/2
L W|[27.75 |28.00 |2
L gh W[27.90 [28.00 |2
[ ]7 & i W[27.80 [28.00 |2
> b b i — W|[27.37 |28.00 [i#@





数据提取：
[image: image2.emf]楼层 层高 周长 建筑面积 外侧面积 挑空楼板面积 屋顶面积 凸窗附加面积 计算体积 凸窗附加体积

1 3.60 155.30 1030.93 448.65 0.00 0.00 0.00 3711.35 0.00

2 7.20 237.85 545.51 826.10 1.20 511.86 0.00 3825.00 0.00

3 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 605.10 0.00 -1488.11 0.00

合计 14.40 1576.44 1274.75 1.20 1116.96 0.00 6048.24 0.00

建筑面积 1576.44

外表面积 2392.91

地上体积 6048.24

体形系数 0.40


节能检查：
[image: image3.emf]检查项 计算值 标准要求 结论

 体形系数 0.33 s≤0.40 [公共建筑体形系数应符合表4.2.1的规定] 满足

○可见光透射比 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;满足

├ 南向 无 ≥0.60 不需要

├ 北向 0.8 ≥0.60 满足

├ 东向 0.8 ≥0.60 满足

└ 西向 0.8 ≥0.60 满足

○屋顶构造 K≤0.35 满足

└ 屋顶构造一 K=0.28 满足

○外墙构造 K=0.38 K≤0.45 满足

├ 第1个 面积:151.80(m2)

├ 第2个 面积:124.20(m2)

├ 第3个 面积:92.30(m2)

├ 第4个 面积:56.37(m2)

├ 第5个 面积:44.32(m2)

├ 第6个 面积:43.89(m2)

├ 第7个 面积:32.99(m2)

├ 第8个 面积:29.39(m2)

├ 第9个 面积:27.64(m2)

└ 第10个 面积:27.00(m2)

○外窗热工 满足

└○总体热工性能 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数满足表4.4.1的要求满足

  ├ 北向 K=1.40 K(不要求) 满足

  ├ 东向 K=1.40 K(不要求) 满足

  └ 西向 K=1.40 K(不要求) 满足

⊙有效通风换气面积 无通风换气装置 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 不适宜

 综合权衡 Ed=未计算; Er=未计算 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 满足

 结论 满足


建筑围护结构热工性能权衡判断审核表（严寒AB区甲类）：
[image: image4.wmf]附录

C

 

建筑围护结构热工性能权衡判断审核表

项目名称

工程地址

设计单位

设计日期

气候区域

严寒

A

、

B

区

采用软件

软件版本

建筑面积

�O

建筑外表面积

�O

建筑体积

m

3

建筑体形系数

设计建筑窗墙面积比

屋顶透光部分与屋顶总面积之

比

的限值

立面

1

立面

2

立面

3

立面

4

20%

围护结构部位

设计建筑

参照建筑

是否符合标准

规定的限值

传热系数

W/

（

�O

・

K

）

太阳得热系数

传热系数

W/

（

�O

・

K

）

太阳得热系数

屋顶透光部分

2.2

0.33

立面

1

外窗

（

包括透明幕墙

）

2.5

0.33

立面

2

外窗

（

包括透明幕墙

）

2

0.33

立面

3

外窗

（

包括透明幕墙

）

－

－

立面

4

外窗

（

包括透明幕墙

）

2.5

0.33

屋面

―

0.25

―

外墙

（

包括非透光幕墙

）

―

0.35

―

底面接触室外空气的架空或外

挑楼板

―

0.35

―

非供暖房间与供暖房间的隔墙

与楼板

―

1.2

―

围护结构部位

设计建筑

参照建筑

是否符合标准

规定的限值

保温材料层热阻

R[

（

�O

・

K

）

/W]

保温材料层热阻

R[

（

�O

・

K

）

/W]

周边地面

1.1

供暖地下室与土壤接触的外墙

1.1

变形缝

（

两侧墙内保温时

）

1.2

权衡判断基本

要求判定

围护结构传热系数基本要求

K

[W/(

�O

・

K)]

设计建筑是否满足基本要求

屋面

0.35

外墙

（

包括非透光幕墙

）

0.45

外窗

（

包括透

光幕墙

）

立面

1

不要求

立面

2

不要求

立面

3

不要求

立面

4

不要求

太阳得热系数

立面

1

不要求

不要求

立面

2

不要求

不要求

立面

3

不要求

不要求

立面

4

不要求

不要求

围护结构是否满足基本要求

权衡计算结果

设计建筑

（

kWh/

�O

）

参照建筑

（

kWh/

�O

）

全年供暖和空调总耗电量

权衡判断结论

设计建筑的围护结构热工性能

梧桐乡乡村客厅节能分析

斯维尔节能设计

BECS2023

20220923

1576

2400.57

6048.24

0.4

0.13

0.31

－

0.13

0.04

1.4

0.33

1.4

0.33

1.4

0.33

－

－

1.4

0.33

0.28

0.38

－

－

0

－

－

0

0

M

M

K

SHGC

K

SHGC

SHGC

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

不满足

不满足

不满足

满足


