| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 门厅 | IV | 侧面 | 23.67 | 10.59 | 2.24 | 满足 |
|  | 1002 | 专用教室 | III | 侧面 | 20.65 | 5.57 | 3.71 | 满足 |
|  | 1003 | 专用教室 | III | 侧面 | 17.34 | 3.99 | 4.34 | 满足 |
|  | 1006 | 普通教室 | III | 侧面 | 10.87 | 2.17 | 5.01 | 满足 |
|  | 1007 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.38 | 3.26 | 4.11 | 满足 |
|  | 1008 | 专用教室 | III | 侧面 | 0.01 | 0.00 | 2.72 | 满足 |
|  | 1009 | 档案室 | IV | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1010 | 普通教室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1011 | 普通教室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1012 | 综合大厅 | IV | 侧面 | 1.25 | 0.48 | 2.63 | 满足 |
|  | 1013 | 专用教室 | III | 侧面 | 0.01 | 0.00 | 1.62 | 满足 |
|  | 1015 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.61 | 4.13 | 4.27 | 满足 |
|  | 1016 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.84 | 4.16 | 4.29 | 满足 |
|  | 1017 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.90 | 5.75 | 3.11 | 满足 |
|  | 1019 | 普通教室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1021 | 普通教室 | III | 侧面 | 8.47 | 2.49 | 3.41 | 满足 |
|  | 1023 | 普通教室 | III | 侧面 | 8.51 | 1.73 | 4.91 | 满足 |
|  | 1024 | 普通教室 | III | 侧面 | 9.95 | 2.01 | 4.94 | 满足 |
|  | 1025 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.56 | 2.29 | 5.05 | 满足 |
|  | 1026 | 普通教室 | III | 侧面 | 11.83 | 2.49 | 4.76 | 满足 |
|  | 1027 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.71 | 2.70 | 4.71 | 满足 |
|  | 1028 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.09 | 2.93 | 4.46 | 满足 |
|  | 1029 | 普通教室 | III | 侧面 | 0.00 | 0.00 | -1.#J | 不满足 |
|  | 1033 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.39 | 4.01 | 3.59 | 满足 |
|  | 1034 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.54 | 4.02 | 3.62 | 满足 |
|  | 1035 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.42 | 3.98 | 3.62 | 满足 |
|  | 1036 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.31 | 3.98 | 3.59 | 满足 |
|  | 1037 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.78 | 3.93 | 3.76 | 满足 |
|  | 1038 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.25 | 3.87 | 3.68 | 满足 |
| 2 | 2002 | 普通教室 | III | 侧面 | 47.11 | 18.24 | 2.58 | 满足 |
|  | 2003 | 普通教室 | III | 侧面 | 42.86 | 16.25 | 2.64 | 满足 |
|  | 2006 | 办公室 | III | 侧面 | 15.23 | 2.14 | 7.12 | 不满足 |
|  | 2007 | 办公室 | III | 侧面 | 15.44 | 3.06 | 5.04 | 满足 |
|  | 2008 | 办公室 | III | 侧面 | 15.48 | 3.10 | 5.00 | 满足 |
|  | 2009 | 办公室 | III | 侧面 | 15.29 | 3.14 | 4.88 | 满足 |
|  | 2016 | 普通教室 | III | 侧面 | 7.08 | 1.21 | 5.84 | 满足 |
|  | 2018 | 普通教室 | III | 侧面 | 12.66 | 2.73 | 4.64 | 满足 |
|  | 2019 | 普通教室 | III | 侧面 | 13.23 | 2.98 | 4.43 | 满足 |
|  | 2020 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.26 | 3.20 | 4.46 | 满足 |
|  | 2021 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.46 | 3.33 | 4.34 | 满足 |
|  | 2022 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.57 | 3.45 | 4.22 | 满足 |
|  | 2023 | 普通教室 | III | 侧面 | 17.59 | 7.32 | 2.40 | 满足 |
|  | 2025 | 普通教室 | III | 侧面 | 49.50 | 16.56 | 2.99 | 满足 |
|  | 2026 | 普通教室 | III | 侧面 | 45.97 | 22.49 | 2.04 | 满足 |
|  | 2029 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.65 | 4.10 | 3.58 | 满足 |
|  | 2030 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.52 | 4.08 | 3.56 | 满足 |
|  | 2031 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.47 | 4.08 | 3.54 | 满足 |
|  | 2032 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.44 | 4.03 | 3.58 | 满足 |
|  | 2033 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.42 | 4.03 | 3.57 | 满足 |
|  | 2034 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.51 | 3.94 | 3.68 | 满足 |
| 3 | 3001 | 休息厅 | IV | 侧面 | 24.01 | 5.38 | 4.47 | 满足 |
|  | 3010 | 办公室 | III | 侧面 | 2.59 | 0.93 | 2.78 | 满足 |
|  | 3011 | 办公室 | III | 侧面 | 2.63 | 0.95 | 2.77 | 满足 |
|  | 3012 | 办公室 | III | 侧面 | 2.63 | 0.95 | 2.76 | 满足 |
|  | 3013 | 办公室 | III | 侧面 | 13.59 | 1.69 | 8.03 | 不满足 |
|  | 3020 | 普通教室 | III | 侧面 | 8.19 | 1.41 | 5.81 | 满足 |
|  | 3021 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.31 | 3.60 | 3.98 | 满足 |
|  | 3022 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.60 | 3.75 | 3.89 | 满足 |
|  | 3023 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.63 | 3.77 | 3.88 | 满足 |
|  | 3024 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.57 | 3.81 | 3.83 | 满足 |
|  | 3025 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.50 | 3.92 | 3.70 | 满足 |
|  | 3026 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.52 | 3.91 | 3.71 | 满足 |
|  | 3028 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.97 | 2.83 | 2.46 | 满足 |
|  | 3029 | 普通教室 | III | 侧面 | 6.76 | 2.42 | 2.79 | 满足 |
|  | 3031 | 普通教室 | III | 侧面 | 7.26 | 3.33 | 2.18 | 满足 |
|  | 3034 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.41 | 4.06 | 3.54 | 满足 |
|  | 3035 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.49 | 4.06 | 3.57 | 满足 |
|  | 3036 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.53 | 4.06 | 3.58 | 满足 |
|  | 3037 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.71 | 4.08 | 3.60 | 满足 |
|  | 3038 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.66 | 4.04 | 3.63 | 满足 |
|  | 3039 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.47 | 3.99 | 3.62 | 满足 |
| 4 | 4001 | 普通教室 | III | 侧面 | 75.16 | 71.72 | 1.05 | 满足 |
|  | 4002 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.17 | 72.66 | 1.05 | 满足 |
|  | 4011 | 普通教室 | III | 侧面 | 10.33 | 1.77 | 5.84 | 满足 |
|  | 4012 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.27 | 4.08 | 3.50 | 满足 |
|  | 4013 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.83 | 4.13 | 3.59 | 满足 |
|  | 4014 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.86 | 4.14 | 3.59 | 满足 |
|  | 4015 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.81 | 4.14 | 3.57 | 满足 |
|  | 4016 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.66 | 4.11 | 3.56 | 满足 |
|  | 4017 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.04 | 4.15 | 3.62 | 满足 |
|  | 4018 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.92 | 4.13 | 3.61 | 满足 |
|  | 4019 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.47 | 3.91 | 3.70 | 满足 |
|  | 4022 | 普通教室 | III | 侧面 | 76.45 | 72.72 | 1.05 | 满足 |
|  | 4023 | 普通教室 | III | 侧面 | 75.01 | 71.32 | 1.05 | 满足 |
|  | 4026 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.55 | 4.15 | 3.51 | 满足 |
|  | 4027 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.33 | 4.17 | 3.44 | 满足 |
|  | 4028 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.64 | 4.15 | 3.52 | 满足 |
|  | 4029 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.07 | 4.12 | 3.65 | 满足 |
|  | 4030 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.41 | 4.11 | 3.50 | 满足 |
|  | 4031 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.51 | 4.10 | 3.54 | 满足 |
| 5 | 5003 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.09 | 2.62 | 5.38 | 满足 |
|  | 5004 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.90 | 4.22 | 3.53 | 满足 |
|  | 5005 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.93 | 4.18 | 3.57 | 满足 |
|  | 5006 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.81 | 4.17 | 3.55 | 满足 |
|  | 5007 | 普通教室 | III | 侧面 | 15.11 | 4.13 | 3.66 | 满足 |
|  | 5008 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.70 | 3.92 | 3.75 | 满足 |
|  | 5009 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.48 | 4.13 | 3.51 | 满足 |
|  | 5010 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.46 | 4.16 | 3.48 | 满足 |
|  | 5011 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.64 | 4.14 | 3.54 | 满足 |
|  | 5012 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.79 | 4.25 | 3.48 | 满足 |
|  | 5013 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.82 | 4.18 | 3.55 | 满足 |
|  | 5014 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.86 | 4.19 | 3.54 | 满足 |
|  | 5015 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.71 | 4.20 | 3.50 | 满足 |
|  | 5016 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.50 | 4.18 | 3.47 | 满足 |
|  | 5018 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.79 | 4.31 | 3.43 | 满足 |
| 6 | 6003 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.25 | 2.73 | 5.22 | 满足 |
|  | 6004 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.74 | 4.22 | 3.49 | 满足 |
|  | 6005 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.64 | 4.15 | 3.53 | 满足 |
|  | 6006 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.49 | 4.15 | 3.49 | 满足 |
|  | 6007 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.67 | 4.16 | 3.53 | 满足 |
|  | 6008 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.43 | 4.22 | 3.42 | 满足 |
|  | 6009 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.93 | 4.19 | 3.56 | 满足 |
|  | 6010 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.70 | 4.20 | 3.50 | 满足 |
|  | 6011 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.77 | 4.23 | 3.49 | 满足 |
|  | 6012 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.56 | 4.20 | 3.47 | 满足 |
|  | 6014 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.76 | 4.15 | 3.56 | 满足 |
|  | 6015 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.41 | 3.88 | 3.71 | 满足 |
|  | 6016 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.41 | 4.13 | 3.49 | 满足 |
|  | 6017 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.67 | 4.22 | 3.48 | 满足 |
|  | 6018 | 普通教室 | III | 侧面 | 14.65 | 4.26 | 3.44 | 满足 |