[image: image3.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑
  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-抚州

	设计编号
	

	建设单位
	Chinese Made

	设计单位
	Chinese Made

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2022

	软件版本
	20200923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15397939698


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

3

3
工程材料

4

4
体形系数

4

5
窗墙比

7

5.1
外窗表

7

6
屋顶构造

7

6.1
屋顶构造一

8

7
外墙构造

8

7.1
外墙相关构造

8

7.1.1
外墙构造一

8

7.1.2
热桥柱构造一

9

7.2
外墙平均热工特性

10

8
外窗热工

10

8.1
外窗构造

10

8.2
总体热工性能

10

8.3
外遮阳类型

11

8.4
平均遮阳系数

11

8.5
外窗遮阳系数

12

9
凸窗透明部分

12

10
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江西-抚州

	地理位置
	北纬：28.00°
	东经：116.34°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上2504㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	10.8m

	建筑（节能计算）体积
	11645.85

	建筑（节能计算）外表面积
	3075.23

	北向角度
	52

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	防水卷材防水层
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	保温隔热层粘贴在挂瓦条之间
	1.000
	10.000
	1000.0
	1000.0
	0.0000
	

	空铺防风防水透气膜
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


体形系数

	外表面积
	3075.23

	建筑体积
	11645.85

	体形系数
	0.26


窗墙比

	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比

	1-C
	2010
	东
	0.07

	
	2009
	东
	0.07

	
	2008
	东
	0.07

	
	2007
	东
	0.07

	
	2006
	东
	0.07

	
	2005
	东
	0.07

	
	2004
	东
	0.07

	
	2003
	东
	0.07

	
	2002
	东
	0.05

	
	1005
	北
	0.05

	
	1004
	北
	0.07

	
	1002
	西
	0.13

	
	1012
	西
	0.08

	
	1010
	西
	0.12

	
	1005
	北
	0.08

	
	1004
	西
	0.25

	
	1003
	北
	0.14

	
	1007
	北
	0.06

	
	1006
	北
	0.08

	1-E
	2010
	东
	0.07

	
	2009
	东
	0.07

	
	2008
	东
	0.07

	
	2007
	东
	0.07

	
	2006
	东
	0.07

	
	2005
	东
	0.07

	
	2004
	东
	0.07

	
	2003
	东
	0.07

	
	2002
	东
	0.05

	
	1005
	北
	0.05

	
	1004
	北
	0.07

	
	1002
	西
	0.13

	
	1012
	西
	0.08

	
	1010
	西
	0.12

	
	1005
	北
	0.08

	
	1004
	西
	0.25

	
	1003
	北
	0.14

	
	1007
	北
	0.06

	
	1006
	北
	0.08

	1-G
	2010
	东
	0.07

	
	2009
	东
	0.07

	
	2008
	东
	0.07

	
	2007
	东
	0.07

	
	2006
	东
	0.07

	
	2005
	东
	0.07

	
	2004
	东
	0.07

	
	2003
	东
	0.07

	
	2002
	东
	0.05

	
	1005
	北
	0.05

	
	1004
	北
	0.07

	
	1002
	西
	0.13

	
	1012
	西
	0.08

	
	1010
	西
	0.12

	
	1005
	北
	0.08

	
	1004
	西
	0.25

	
	1003
	北
	0.14

	
	1007
	北
	0.06

	
	1006
	北
	0.08

	1-Y
	1012
	西
	0.08

	
	1010
	西
	0.12

	
	1005
	北
	0.08

	
	1004
	西
	0.25

	
	1003
	北
	0.14

	
	1007
	北
	0.06

	
	1006
	北
	0.08

	1-Z
	1005
	北
	0.08

	1-D
	2011
	西
	0.18

	
	2010
	西
	0.13

	
	2009
	西
	0.13

	
	2008
	西
	0.18

	
	2007
	西
	0.23

	
	2005
	北
	0.04

	
	2004
	北
	0.04

	
	2001
	北
	0.06

	
	2010
	东
	0.07

	
	2009
	东
	0.07

	
	2008
	东
	0.07

	
	2007
	东
	0.07

	
	2006
	东
	0.07

	
	2005
	东
	0.07

	
	2004
	东
	0.07

	
	2003
	东
	0.07

	
	2002
	东
	0.05

	
	2003
	北
	0.50

	
	2002
	北
	0.96

	1-F
	2011
	西
	0.18

	
	2010
	西
	0.13

	
	2009
	西
	0.13

	
	2008
	西
	0.18

	
	2007
	西
	0.23

	
	2005
	北
	0.04

	
	2004
	北
	0.04

	
	2001
	北
	0.06

	
	2010
	东
	0.07

	
	2009
	东
	0.07

	
	2008
	东
	0.07

	
	2007
	东
	0.07

	
	2006
	东
	0.07

	
	2005
	东
	0.07

	
	2004
	东
	0.07

	
	2003
	东
	0.07

	
	2002
	东
	0.05

	
	2003
	北
	0.50

	
	2002
	北
	0.96

	1-H
	2011
	西
	0.18

	
	2010
	西
	0.13

	
	2009
	西
	0.13

	
	2008
	西
	0.18

	
	2007
	西
	0.23

	
	2005
	北
	0.04

	
	2004
	北
	0.04

	
	2001
	北
	0.06

	
	2010
	东
	0.07

	
	2009
	东
	0.07

	
	2008
	东
	0.07

	
	2007
	东
	0.07

	
	2006
	东
	0.07

	
	2005
	东
	0.07

	
	2004
	东
	0.07

	
	2003
	东
	0.07

	
	2002
	东
	0.05

	
	2003
	北
	0.50

	
	2002
	北
	0.96


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	北向
73.13
	
	1.20×0.90
	1~2
	14
	1.08
	15.12

	
	
	1.20×1.50
	1
	1
	1.80
	1.80

	
	
	3.45×4.07
	2
	2
	14.05
	28.10

	
	
	6.90×4.07
	2
	1
	28.10
	28.10

	东向
19.44
	
	1.20×0.90
	1~2
	18
	1.08
	19.44

	西向
41.04
	
	1.80×1.80
	1~2
	11
	3.24
	35.64

	
	
	1.20×0.90
	1
	5
	1.08
	5.40


屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	保温隔热层粘贴在挂瓦条之间
	20
	1.000
	10.000
	1.00
	0.020
	0.200

	空铺防风防水透气膜
	100
	0.170
	3.302
	1.00
	0.588
	1.942

	防水卷材防水层
	15
	0.030
	0.340
	1.00
	0.500
	0.170

	水泥砂浆
	80
	0.930
	11.370
	1.00
	0.086
	0.978

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	355
	－
	－
	－
	1.288
	4.725

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.70

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条

	标准要求
	屋顶K值应比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4的规定提升5%(K≤0.95)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	防水卷材防水层
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	防水卷材防水层
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	539.51
	0.953
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	26.51
	0.047
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	566.02
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	300.09
	0.958
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	13.19
	0.042
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	313.28
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	415.24
	0.952
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	20.76
	0.048
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	436.00
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1254.83
	0.954
	1.13
	2.94
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	60.46
	0.046
	1.13
	2.94
	0.75

	合计
	
	1315.29
	1.000
	1.13
	2.94
	0.75

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.4条

	标准要求
	外墙K值应比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.4的规定提升5%(K≤1.43)

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	3.90
	0.75
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》


总体热工性能

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比
	是否满足

	北向
	1003
	18
	3.90
	4.50
	0.14
	满足

	
	1004
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	
	1005
	18
	3.90
	4.50
	0.05
	满足

	
	1006
	18
	3.90
	4.50
	0.08
	满足

	
	1007
	18
	3.90
	4.50
	0.06
	满足

	东向
	2002
	18
	3.90
	4.50
	0.05
	满足

	
	2003
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	
	2004
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	
	2005
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	
	2006
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	
	2007
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	
	2008
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	
	2009
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	
	2010
	18
	3.90
	4.50
	0.07
	满足

	西向
	1002
	18
	3.90
	4.50
	0.13
	满足

	
	1010
	18
	3.90
	4.50
	0.12
	满足

	
	1012
	18
	3.90
	4.50
	0.08
	满足

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.5条

	标准要求
	各朝向外窗K比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.5-2的要求提升5%

	结论
	满足


外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

 无外窗

2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数

	1
	
	1~2
	14
	1.080
	15.120
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	2
	
	1
	1
	1.800
	1.800
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	3
	
	2
	2
	14.052
	28.104
	65
	0.750
	
	1.000
	1.000

	4
	
	2
	1
	28.104
	28.104
	65
	0.750
	
	1.000
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	73.128
	朝向综合遮阳系数
	0.750
	0.750


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数

	1
	
	1~2
	18
	1.080
	19.440
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	19.440
	朝向综合遮阳系数
	0.750
	0.750


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数

	1
	
	1~2
	11
	3.240
	35.640
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	2
	
	1
	5
	1.080
	5.400
	18
	0.750
	
	1.000
	1.000

	朝向总面积(㎡)
	41.040
	朝向综合遮阳系数
	0.750
	0.750


5. 平均遮阳系数：

[image: image2.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数

	南向
	0.000
	1.00
	0.000
	0.000

	北向
	73.128
	1.00
	0.750
	0.750

	东向
	19.440
	1.00
	0.750
	0.750

	西向
	41.040
	1.00
	0.750
	0.750

	整个建筑平均遮阳系数
	0.750
	0.750


外窗遮阳系数

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	夏季遮阳系数
	冬季遮阳系数
	是否满足

	
	
	
	
	计算值
	限值
	计算值
	限值
	

	东向
	2002
	18
	0.05
	0.75
	不要求
	0.75
	无对应限值
	满足

	西向
	1002
	18
	0.13
	0.75
	不要求
	0.75
	无对应限值
	满足

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.5条

	标准要求
	各朝向遮阳系数比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010表4.0.5-2的要求提升5%

	结论
	满足


注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗透明部分


本工程无此项内容

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶构造
	满足

	2
	外墙构造
	满足

	3
	外窗热工
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010的规定提高5%的要求，得5分。
 4 / 4

[image: image3.png]